## Demandas A
DEMANDAS DE POTENCIA ACTIVA Y REACTIVA POR BARRA DE 132 kV - Periodo 2025 - 2032 (página 1 de 4), día hábil
Estación transformadora | Tensión kV | Verano 2024/2025 | [5 empty] | Invierno 2025 | [5 empty] | Verano 2025/2026 | [5 empty] | Invierno 2026
|  | PICO |  | RESTO |  | VALLE |  | PICO |  | RESTO |  | VALLE |  | PICO |  | RESTO |  | VALLE |  | PICO |  | RESTO |  | VALLE
|  | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q
|  | MW | MVAr | MW | MVAr | MW | MVAr | MW | MVAr | MW | MVAr | MW | MVAr | MW | MVAr | MW | MVAr | MW | MVAr | MW | MVAr | MW | MVAr | MW | MVAr
Agua del Cajón | 132 | 10 | 4.26 | 10 | 4.26 | 4.8485 | 2.0654 | 10 | 4.26 | 10 | 4.26 | 4.8485 | 2.0654 | 10 | 4.26 | 10 | 4.26 | 4.8485 | 2.0654 | 10 | 4.26 | 10 | 4.26 | 4.8485 | 2.0654
Alto Valle | 132 | 81.5 | 34.7189 | 72.0132 | 30.6775 | 47.27 | 20.1369 | 60.5055 | 25.7753 | 53.4625 | 22.775 | 36.3033 | 15.4652 | 85.1675 | 36.2812 | 75.2538 | 32.058 | 49.3971 | 21.0431 | 63.2282 | 26.9351 | 55.8683 | 23.7998 | 37.9369 | 16.1611
Ape | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.0417 | 7 | 2.0417 | 7 | 2.0417 | 7 | 2.0417 | 7 | 2.0417 | 7 | 2.0417 | 7 | 2.0417 | 7 | 2.0417 | 7 | 2.0417
Arroyito | 132 | 5.6375 | 2.7304 | 4.7171 | 2.2846 | 3.5666 | 1.7274 | 4.715 | 2.2836 | 3.9452 | 1.9107 | 2.983 | 1.4447 | 5.7784 | 2.7986 | 4.835 | 2.3417 | 3.6557 | 1.7706 | 4.8329 | 2.3407 | 4.0438 | 1.9585 | 3.0575 | 1.4808
Colonia Centenario | 132 | 34.9 | 14.6846 | 25.1715 | 10.5912 | 17.4423 | 7.3391 | 28.215 | 11.8718 | 20.35 | 8.5625 | 14.1013 | 5.9333 | 36.4705 | 15.3454 | 26.3042 | 11.0678 | 18.2272 | 7.6693 | 29.4847 | 12.406 | 21.2657 | 8.9478 | 14.7359 | 6.2003
Chihuido | 132 | 4.4 | 2 | 4.4 | 2 | 4.4 | 2 | 4.4 | 2 | 4.4 | 2 | 4.4 | 2 | 4.4 | 2 | 4.4 | 2 | 4.4 | 2 | 4.6 | 2 | 4.6 | 2 | 4.6 | 2
Chos Malal | 132 | 9.57 | 5.2635 | 7.3615 | 4.0488 | 5.5212 | 3.0366 | 8.958 | 5.5517 | 6.8908 | 4.2705 | 5.1681 | 3.2029 | 11.4867 | 6.3177 | 8.836 | 4.8598 | 6.627 | 3.6448 | 10.8192 | 6.7051 | 8.3224 | 5.1578 | 6.2418 | 3.8683
Colonia Valentina | 132 | 27.8 | 11.8428 | 22.9149 | 9.7617 | 16.9426 | 7.2175 | 24.4358 | 10.4096 | 20.1418 | 8.5804 | 14.8923 | 6.3441 | 36.177 | 15.4113 | 29.8198 | 12.7032 | 22.0479 | 9.3924 | 30.447 | 12.9704 | 25.0968 | 10.6912 | 18.5558 | 7.9048
Cutral Co | 132 | 13.5564 | 5.775 | 10.5823 | 4.508 | 8.15 | 3.4719 | 11.4465 | 4.8762 | 8.9353 | 3.8064 | 6.8815 | 2.9315 | 13.9224 | 5.9309 | 10.868 | 4.6298 | 8.37 | 3.5656 | 11.7556 | 5.0078 | 9.1765 | 3.9092 | 7.0673 | 3.0107
El Chocón | 132 | 5.0225 | 1.985 | 4.1185 | 1.6277 | 3.5157 | 1.3895 | 4.51 | 1.7825 | 3.6982 | 1.4616 | 3.157 | 1.2477 | 5.6481 | 2.2323 | 4.6314 | 1.8305 | 3.9536 | 1.5626 | 5.1227 | 2.0246 | 4.2007 | 1.6602 | 3.5859 | 1.4172
El Trapial | 132 | 21 | 6.125 | 20.6599 | 6.0258 | 18.7895 | 5.4803 | 22.5 | 6.5625 | 22.1356 | 6.4562 | 20.1316 | 5.8717 | 24 | 7 | 23.6113 | 6.8866 | 21.4737 | 6.2632 | 25.5 | 7.4375 | 25.087 | 7.3171 | 22.8158 | 6.6546
Filo Morado | 132 | 1.7425 | 0.84393 | 1.4844 | 0.7189 | 1.0971 | 0.53136 | 1.435 | 0.695 | 1.2224 | 0.59204 | 0.90352 | 0.43759 | 1.7861 | 0.86503 | 1.5215 | 0.73688 | 1.1246 | 0.54465 | 1.4709 | 0.71238 | 1.253 | 0.60684 | 0.92611 | 0.44853
Gran Neuquén | 132 | 73.9 | 26.8221 | 60.914 | 22.1089 | 45.0381 | 16.3467 | 52.8942 | 19.1981 | 43.5995 | 15.8245 | 32.2362 | 11.7002 | 70.0995 | 25.4427 | 57.7814 | 20.9719 | 42.7219 | 15.506 | 50.3628 | 18.2793 | 41.5129 | 15.0672 | 30.6934 | 11.1402
Las Lajas | 132 | 5.5458 | 2.686 | 4.5242 | 2.1912 | 2.7729 | 1.343 | 5.5458 | 2.686 | 4.5242 | 2.1912 | 2.7729 | 1.343 | 5.6955 | 2.7585 | 4.6464 | 2.2503 | 2.8478 | 1.3792 | 5.6955 | 2.7585 | 4.6464 | 2.2503 | 2.8478 | 1.3792
Loma Campana | 132 | 23.935 | 6.9412 | 21.5415 | 6.247 | 20.3448 | 5.9 | 22.964 | 6.6978 | 20.6676 | 6.0281 | 19.5194 | 5.6932 | 26.0775 | 7.5625 | 23.4697 | 6.8062 | 22.1658 | 6.4281 | 26.4235 | 7.7068 | 23.7811 | 6.9362 | 22.46 | 6.5508
Loma de la Lata | 132 | 7.3 | 2.8851 | 6.3523 | 2.5106 | 5.7378 | 2.2677 | 6.7 | 2.648 | 5.8302 | 2.3043 | 5.2662 | 2.0813 | 7.545 | 2.982 | 6.5655 | 2.5949 | 5.9304 | 2.3438 | 9.803 | 3.8744 | 8.5304 | 3.3714 | 7.7052 | 3.0453
Mega | 132 | 7.5 | 3.4171 | 7.5 | 3.4171 | 7.125 | 3.2462 | 7.5 | 3.4171 | 7.5 | 3.4171 | 7.125 | 3.2462 | 7.5 | 3.4171 | 7.5 | 3.4171 | 7.125 | 3.2462 | 7.5 | 3.4171 | 7.5 | 3.4171 | 7.125 | 3.2462
Neuquén Norte | 132 | 39.8 | 15.73 | 32.8062 | 12.9658 | 24.256 | 9.5866 | 23.408 | 9.2514 | 19.2947 | 7.6257 | 14.2659 | 5.6383 | 41.591 | 16.4378 | 34.2825 | 13.5493 | 25.3475 | 10.018 | 24.4614 | 9.6677 | 20.1629 | 7.9689 | 14.9079 | 5.892
NOC | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4.5 | 15 | 4.5 | 15 | 4.5 | 19 | 5 | 19 | 5 | 19 | 5
P. P. Banderita | 132 | 10.128 | 4.0028 | 8.1364 | 3.2157 | 5.7279 | 2.2638 | 8.7565 | 3.4608 | 7.0346 | 2.7803 | 4.9522 | 1.9572 | 10.685 | 4.223 | 8.5839 | 3.3926 | 6.0429 | 2.3883 | 9.2381 | 3.6511 | 7.4215 | 2.9332 | 5.2246 | 2.0649
Pampa Tril | 132 | 2.2 | 0.9372 | 1.65 | 0.7029 | 1.375 | 0.58575 | 2.2 | 0.9372 | 1.65 | 0.7029 | 1.375 | 0.58575 | 3.1 | 1.3206 | 2.325 | 0.99045 | 1.9375 | 0.82537 | 3.1 | 1.3206 | 2.325 | 0.99045 | 1.9375 | 0.82537
PIAP | 132 | 2.5 | 1.065 | 2.5 | 1.065 | 2.1429 | 0.91285 | 2.5 | 1.065 | 2.5 | 1.065 | 2.1429 | 0.91285 | 2.5 | 1.065 | 2.5 | 1.065 | 2.1429 | 0.91285 | 2.5 | 1.065 | 2.5 | 1.065 | 2.1429 | 0.91285
Piedra del Aguila | 132 | 2.454 | 1.1043 | 1.823 | 0.82034 | 0.9816 | 0.44172 | 2.454 | 1.1043 | 1.823 | 0.82034 | 0.9816 | 0.44172 | 2.9095 | 1.3093 | 2.1613 | 0.97259 | 1.1638 | 0.5237 | 2.9095 | 1.3093 | 2.1613 | 0.97259 | 1.1638 | 0.5237
Plaza Huincul | 132 | 16.5347 | 7.0438 | 13.9909 | 5.9601 | 10.8112 | 4.6055 | 14.0699 | 5.9938 | 11.9053 | 5.0716 | 9.1995 | 3.919 | 16.9811 | 7.2339 | 14.3687 | 6.121 | 11.1031 | 4.7299 | 14.4498 | 6.1556 | 12.2267 | 5.2086 | 9.4479 | 4.0248
Puesto Hernández | 132 | 32.387 | 12.8002 | 31.6843 | 12.5224 | 30.0447 | 11.8744 | 29.4 | 11.6196 | 28.7621 | 11.3675 | 27.2737 | 10.7793 | 35.2518 | 13.9324 | 34.487 | 13.6301 | 32.7023 | 12.9248 | 32.4812 | 12.8374 | 31.7765 | 12.5589 | 30.1321 | 11.909
Rincón de los Sauces | 132 | 9.8688 | 4.1449 | 8.7922 | 3.6927 | 6.2801 | 2.6377 | 6.4764 | 2.5596 | 5.7699 | 2.2804 | 4.1213 | 1.6289 | 10.1451 | 4.261 | 9.0384 | 3.7961 | 6.456 | 2.7115 | 6.6577 | 2.6313 | 5.9314 | 2.3443 | 4.2367 | 1.6745
Zapala | 132 | 18 | 7.1141 | 15.2308 | 6.0196 | 10.1538 | 4.0131 | 17.7671 | 7.022 | 15.0337 | 5.9417 | 10.0225 | 3.9611 | 18.486 | 7.3061 | 15.642 | 6.1821 | 10.428 | 4.1214 | 18.2468 | 7.2116 | 15.4396 | 6.1021 | 10.2931 | 4.0681
APE: se vinculará radialmente a ET Loma Campana mediante una línea de132 kV de 43 km ALAC - 150/25 mm2
Los valores de demanda de los agentes distribuidores y algunos grandes usuarios son proyecciones realizadas por la Transportista ante la falta de datos concretos

## Demandas B
DEMANDAS DE POTENCIA ACTIVA Y REACTIVA POR BARRA DE 132 kV - Periodo 2025 - 2032 (página 2 de 4), día hábil
Estación transformadora | Tensión kV | Verano 2026/2027 | [5 empty] | Invierno 2027 | [5 empty] | Verano 2027/2028 | [5 empty] | Invierno 2028
|  | PICO |  | RESTO |  | VALLE |  | PICO |  | RESTO |  | VALLE |  | PICO |  | RESTO |  | VALLE |  | PICO |  | VALLE
|  | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q
|  | MW | MVAr | MW | MVAr | MW | MVAr | MW | MVAr | MW | MVAr | MW | MVAr | MW | MVAr | MW | MVAr | MW | MVAr | MW | MVAr | MW | MVAr
Agua del Cajón | 132 | 10 | 4.26 | 10 | 4.26 | 4.8485 | 2.0654 | 10 | 4.26 | 10 | 4.26 | 4.8485 | 2.0654 | 10 | 4.26 | 10 | 4.26 | 4.8485 | 2.0654 | 10 | 4.26 | 4.8485 | 2.0654
Alto Valle | 132 | 89 | 37.9139 | 78.6402 | 33.5006 | 51.62 | 21.9901 | 64.2719 | 27.3797 | 56.7905 | 24.1927 | 38.5631 | 16.4278 | 92.382 | 39.3546 | 81.6286 | 34.7737 | 53.5816 | 22.8257 | 66.7142 | 28.4202 | 40.0285 | 17.0521
Ape | 132 | 7 | 2.0417 | 7 | 2.0417 | 7 | 2.0417 | 7 | 2.0417 | 7 | 2.0417 | 7 | 2.0417 | 7 | 2.0417 | 7 | 2.0417 | 7 | 2.0417 | 7 | 2.0417 | 7 | 2.0417
Arroyito | 132 | 6.4229 | 3.1108 | 5.3743 | 2.6029 | 4.0635 | 1.968 | 5.4537 | 2.6413 | 4.5633 | 2.2101 | 3.4503 | 1.6711 | 7.071 | 3.4246 | 5.9165 | 2.8655 | 4.4735 | 2.1666 | 6.0775 | 2.9435 | 3.845 | 1.8622
Colonia Centenario | 132 | 38.1117 | 16.0359 | 27.4879 | 11.5659 | 19.0475 | 8.0145 | 30.8115 | 12.9643 | 22.2227 | 9.3505 | 15.399 | 6.4793 | 39.9747 | 16.8198 | 28.8316 | 12.1313 | 19.9786 | 8.4062 | 32.198 | 13.5477 | 16.0919 | 6.7709
Chihuido | 132 | 4.6 | 2 | 4.6 | 2 | 4.6 | 2 | 4.8 | 2.4 | 4.8 | 2.4 | 4.8 | 2.4 | 4.8 | 2.4 | 4.8 | 2.4 | 4.8 | 2.4 | 4.6 | 2 | 4.6 | 2
Chos Malal | 132 | 11.7089 | 6.4399 | 9.0069 | 4.9538 | 6.7551 | 3.7153 | 10.9835 | 6.807 | 8.4489 | 5.2361 | 6.3367 | 3.9271 | 11.9366 | 6.5652 | 9.182 | 5.0501 | 6.8865 | 3.7876 | 11.1512 | 6.9109 | 6.4334 | 3.9871
Colonia Valentina | 132 | 43.913 | 18.7068 | 36.1964 | 15.4196 | 26.7626 | 11.4008 | 31.8172 | 13.5541 | 26.2261 | 11.1723 | 19.3909 | 8.2605 | 45.5817 | 19.4177 | 37.5719 | 16.0056 | 27.7796 | 11.8341 | 33.0262 | 14.0691 | 20.1277 | 8.5744
Cutral Co | 132 | 14.2983 | 6.0911 | 11.1615 | 4.7548 | 8.596 | 3.6619 | 12.073 | 5.1431 | 9.4243 | 4.0147 | 7.2582 | 3.092 | 14.6844 | 6.2555 | 11.4628 | 4.8831 | 8.8281 | 3.7608 | 12.3989 | 5.2819 | 7.4541 | 3.1754
El Chocón | 132 | 5.7768 | 2.2831 | 4.7369 | 1.8722 | 4.0437 | 1.5982 | 5.2383 | 2.0703 | 4.2954 | 1.6977 | 3.6668 | 1.4492 | 5.9087 | 2.3353 | 4.8451 | 1.9149 | 4.1361 | 1.6347 | 5.3568 | 2.1171 | 3.7497 | 1.482
El Trapial | 132 | 27 | 7.875 | 26.5628 | 7.7475 | 24.1579 | 7.0461 | 28.5 | 8.3125 | 28.0385 | 8.1779 | 25.5 | 7.4375 | 30 | 8.75 | 29.5142 | 8.6083 | 26.8421 | 7.8289 | 30 | 8.75 | 26.8421 | 7.8289
Filo Morado | 132 | 1.8307 | 0.88666 | 1.5595 | 0.7553 | 1.1527 | 0.55826 | 1.5076 | 0.73019 | 1.2843 | 0.62201 | 0.94926 | 0.45975 | 1.8765 | 0.90882 | 1.5985 | 0.77418 | 1.1815 | 0.57222 | 1.5453 | 0.74844 | 0.97299 | 0.47124
Gran Neuquén | 132 | 67.146 | 24.3708 | 55.3468 | 20.0882 | 40.9219 | 14.8527 | 52.6291 | 19.1018 | 43.3809 | 15.7452 | 32.0746 | 11.6415 | 69.6975 | 25.2968 | 57.45 | 20.8516 | 42.4769 | 15.4171 | 54.629 | 19.8277 | 33.2935 | 12.0839
Las Lajas | 132 | 5.8493 | 2.833 | 4.7718 | 2.3111 | 2.9247 | 1.4165 | 5.8493 | 2.833 | 4.7718 | 2.3111 | 2.9247 | 1.4165 | 6.0072 | 2.9094 | 4.9006 | 2.3735 | 3.0036 | 1.4547 | 6.0072 | 2.9094 | 3.0036 | 1.4547
Loma Campana | 132 | 35.8349 | 10.3921 | 32.2514 | 9.3529 | 30.4596 | 8.8333 | 34.9851 | 10.204 | 31.4866 | 9.1836 | 29.7374 | 8.6734 | 40.7153 | 11.8074 | 36.6438 | 10.6267 | 34.608 | 10.0363 | 39.6561 | 11.5664 | 33.7077 | 9.8314
Loma de la Lata | 132 | 7.8072 | 3.0856 | 6.7936 | 2.685 | 6.1365 | 2.4253 | 13.1232 | 5.1866 | 11.4196 | 4.5133 | 10.3149 | 4.0767 | 8.0877 | 3.1964 | 7.0377 | 2.7815 | 6.3569 | 2.5124 | 16.6758 | 6.5907 | 13.1073 | 5.1803
Mega | 132 | 7.5 | 3.4171 | 7.5 | 3.4171 | 7.125 | 3.2462 | 7.5 | 3.4171 | 7.5 | 3.4171 | 7.125 | 3.2462 | 7.5 | 3.4171 | 7.5 | 3.4171 | 7.125 | 3.2462 | 7.5 | 3.4171 | 7.125 | 3.2462
Neuquén Norte | 132 | 43.4626 | 17.1775 | 35.8252 | 14.159 | 26.4881 | 10.4688 | 25.5621 | 10.1028 | 21.0703 | 8.3275 | 15.5787 | 6.1571 | 45.1142 | 17.8303 | 37.1865 | 14.6971 | 27.4947 | 10.8666 | 26.5335 | 10.4867 | 16.1707 | 6.3911
NOC | 132 | 23 | 6.5 | 23 | 6.5 | 23 | 6.5 | 25 | 7 | 25 | 7 | 25 | 7 | 28 | 8 | 28 | 8 | 28 | 8 | 31 | 8 | 31 | 8
P. P. Banderita | 132 | 11.2727 | 4.4553 | 9.0561 | 3.5792 | 6.3752 | 2.5197 | 9.7462 | 3.8519 | 7.8297 | 3.0945 | 5.5119 | 2.1785 | 11.7236 | 4.6335 | 9.4183 | 3.7224 | 6.6303 | 2.6204 | 10.1361 | 4.006 | 5.7324 | 2.2656
Pampa Tril | 132 | 3.1 | 1.3206 | 2.325 | 0.99045 | 1.9375 | 0.82537 | 3.1 | 1.3206 | 2.325 | 0.99045 | 1.9375 | 0.82537 | 3.1 | 1.3206 | 2.325 | 0.99045 | 1.9375 | 0.82537 | 3.1 | 1.3206 | 1.9375 | 0.82537
PIAP | 132 | 2.5 | 1.065 | 2.5 | 1.065 | 2.1429 | 0.91285 | 2.5 | 1.065 | 2.5 | 1.065 | 2.1429 | 0.91285 | 2.5 | 1.065 | 2.5 | 1.065 | 2.1429 | 0.91285 | 2.5 | 1.065 | 2.1429 | 0.91285
Piedra del Aguila | 132 | 4.1664 | 1.8749 | 3.095 | 1.3928 | 1.6666 | 0.74995 | 4.1664 | 1.8749 | 3.095 | 1.3928 | 1.6666 | 0.74995 | 4.2249 | 1.9012 | 3.1385 | 1.4123 | 1.69 | 0.76048 | 4.2249 | 1.9012 | 1.69 | 0.76048
Plaza Huincul | 132 | 17.4396 | 7.4293 | 14.7566 | 6.2863 | 11.4028 | 4.8576 | 14.8399 | 6.3218 | 12.5569 | 5.3492 | 9.703 | 4.1335 | 17.9105 | 7.6298 | 15.155 | 6.456 | 11.7107 | 4.9887 | 15.2406 | 6.4925 | 9.965 | 4.2451
Puesto Hernández | 132 | 35.7213 | 14.118 | 34.9462 | 13.8116 | 33.1378 | 13.0969 | 36.6647 | 14.4908 | 35.8692 | 14.1764 | 34.013 | 13.4428 | 39.9955 | 15.8072 | 39.1277 | 15.4643 | 37.1029 | 14.664 | 36.7505 | 14.5247 | 34.0926 | 13.4742
Rincón de los Sauces | 132 | 10.4292 | 4.3803 | 9.2915 | 3.9024 | 6.6368 | 2.7874 | 6.8442 | 2.705 | 6.0975 | 2.4099 | 4.3554 | 1.7214 | 10.7212 | 4.5029 | 9.5516 | 4.0117 | 6.8226 | 2.8655 | 7.0358 | 2.7807 | 4.4773 | 1.7696
Zapala | 132 | 18.9851 | 7.5034 | 16.0643 | 6.349 | 10.7096 | 4.2327 | 18.7395 | 7.4063 | 15.8565 | 6.2669 | 10.571 | 4.1779 | 19.4977 | 7.706 | 16.4981 | 6.5205 | 10.9987 | 4.347 | 19.2454 | 7.6063 | 10.8564 | 4.2907
APE: se vinculará radialmente a ET Loma Campana mediante una línea de132 kV de 43 km ALAC - 150/25 mm2
Los valores de demanda de los agentes distribuidores y algunos grandes usuarios son proyecciones realizadas por la Transportista ante la falta de datos concretos

## Demandas C
DEMANDAS DE POTENCIA ACTIVA Y REACTIVA POR BARRA DE 132 kV - Periodo 2025 - 2032 (página 3 de 4), día hábil
Estación transformadora | Tensión kV | Verano 2028/2029 |  |  |  | Invierno 2029 |  |  |  | Verano 2029/2030 |  |  |  | Invierno 2030 |  |  |  | Verano 2030/2031
|  | PICO |  | VALLE |  | PICO |  | VALLE |  | PICO |  | VALLE |  | PICO |  | VALLE |  | PICO |  | VALLE
|  | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q
|  | MW | MVAr | MW | MVAr | MW | MVAr | MW | MVAr | MW | MVAr | MW | MVAr | MW | MVAr | MW | MVAr | MW | MVAr | MW | MVAr
Agua del Cajón | 132 | 10 | 4.26 | 4.8485 | 2.0654 | 10 | 4.26 | 4.8485 | 2.0654 | 10 | 4.26 | 4.8485 | 2.0654 | 10 | 4.26 | 4.8485 | 2.0654 | 10 | 4.26 | 4.8485 | 2.0654
Alto Valle | 132 | 93.5 | 39.8309 | 54.23 | 23.1019 | 67.5216 | 28.7641 | 40.5129 | 17.2584 | 93.5 | 39.8309 | 54.23 | 23.1019 | 67.5216 | 28.7641 | 40.5129 | 17.2584 | 93.5 | 39.8309 | 54.23 | 23.1019
Ape | 132 | 7 | 2.0417 | 7 | 2.0417 | 7 | 2.0417 | 7 | 2.0417 | 7 | 2.0417 | 7 | 2.0417 | 7 | 2.0417 | 7 | 2.0417 | 7 | 2.0417 | 7 | 2.0417
Arroyito | 132 | 7.7227 | 3.7403 | 4.8858 | 2.3663 | 6.7045 | 3.2471 | 4.2416 | 2.0543 | 8.3783 | 4.0578 | 5.3006 | 2.5672 | 7.3346 | 3.5523 | 4.6403 | 2.2474 | 9.0378 | 4.3772 | 5.7178 | 2.7692
Colonia Centenario | 132 | 41.7669 | 17.5739 | 20.8743 | 8.7831 | 33.6469 | 14.1573 | 16.8161 | 7.0756 | 43.6397 | 18.362 | 21.8103 | 9.1769 | 35.161 | 14.7944 | 17.5728 | 7.394 | 45.5969 | 19.1854 | 22.7884 | 9.5885
Chihuido | 132 | 4.6 | 2 | 4.6 | 2 | 4.4 | 2 | 4.4 | 2 | 4.4 | 2 | 4.4 | 2 | 4.2 | 2 | 4.2 | 2 | 4.2 | 2 | 4.2 | 2
Chos Malal | 132 | 12.1701 | 6.6935 | 7.0212 | 3.8617 | 11.3222 | 7.0169 | 6.5321 | 4.0482 | 12.4093 | 6.8251 | 7.1592 | 3.9376 | 11.4967 | 7.125 | 6.6327 | 4.1106 | 12.6545 | 6.96 | 7.3007 | 4.0154
Colonia Valentina | 132 | 46.9947 | 20.0197 | 28.6407 | 12.2009 | 34.05 | 14.5052 | 20.7517 | 8.8402 | 48.4515 | 20.6403 | 29.5286 | 12.5791 | 35.1056 | 14.9549 | 21.395 | 9.1142 | 49.9535 | 21.2801 | 30.444 | 12.9691
Cutral Co | 132 | 15.0809 | 6.4244 | 9.0665 | 3.8623 | 12.7337 | 5.4245 | 7.6554 | 3.2612 | 15.488 | 6.5979 | 9.3113 | 3.9666 | 13.0775 | 5.571 | 7.8621 | 3.3492 | 15.9062 | 6.776 | 9.5627 | 4.0737
El Chocón | 132 | 6.0439 | 2.3887 | 4.2307 | 1.6721 | 5.4782 | 2.1651 | 3.8347 | 1.5156 | 6.1825 | 2.4435 | 4.3277 | 1.7104 | 5.6027 | 2.2143 | 3.9219 | 1.55 | 6.3246 | 2.4996 | 4.4272 | 1.7497
El Trapial | 132 | 30 | 8.75 | 26.8421 | 7.8289 | 30 | 8.75 | 26.8421 | 7.8289 | 30 | 8.75 | 26.8421 | 7.8289 | 30 | 8.75 | 26.8421 | 7.8289 | 30 | 8.75 | 26.8421 | 7.8289
Filo Morado | 132 | 1.9234 | 0.93154 | 1.211 | 0.58653 | 1.584 | 0.76715 | 0.99732 | 0.48302 | 1.9715 | 0.95483 | 1.2413 | 0.60119 | 1.6236 | 0.78633 | 1.0222 | 0.4951 | 2.0208 | 0.9787 | 1.2723 | 0.61622
Gran Neuquén | 132 | 71.8581 | 26.081 | 43.7937 | 15.895 | 56.3225 | 20.4424 | 34.3256 | 12.4585 | 74.0858 | 26.8896 | 45.1513 | 16.3877 | 58.0685 | 21.0761 | 35.3897 | 12.8447 | 76.3824 | 27.7231 | 46.551 | 16.8958
Las Lajas | 132 | 6.1694 | 2.988 | 3.0847 | 1.494 | 6.1694 | 2.988 | 3.0847 | 1.494 | 6.336 | 3.0687 | 3.168 | 1.5343 | 6.336 | 3.0687 | 3.168 | 1.5343 | 6.5071 | 3.1515 | 3.2535 | 1.5758
Loma Campana | 132 | 44.7274 | 12.9709 | 38.0183 | 11.0253 | 38.444 | 11.2128 | 32.6774 | 9.5309 | 33 | 9.57 | 28.05 | 8.1345 | 46.3571 | 13.5208 | 39.4035 | 11.4927 | 53.1839 | 15.4233 | 45.2063 | 13.1098
Loma de la Lata | 132 | 8.3878 | 3.3151 | 6.5928 | 2.6057 | 20.4771 | 8.0931 | 16.0951 | 6.3612 | 8.7089 | 3.442 | 6.8453 | 2.7054 | 24.5445 | 9.7006 | 19.2921 | 7.6247 | 9.0526 | 3.5778 | 7.1153 | 2.8122
Mega | 132 | 7.5 | 3.4171 | 7.125 | 3.2462 | 7.5 | 3.4171 | 7.125 | 3.2462 | 7.5 | 3.4171 | 7.125 | 3.2462 | 7.5 | 3.4171 | 7.125 | 3.2462 | 7.5 | 3.4171 | 7.125 | 3.2462
Neuquén Norte | 132 | 48.2586 | 19.073 | 29.411 | 11.624 | 28.6132 | 11.3087 | 17.4382 | 6.892 | 52.6531 | 20.8098 | 32.0893 | 12.6825 | 31.5873 | 12.4841 | 19.2508 | 7.6084 | 57.1839 | 22.6005 | 34.8505 | 13.7738
NOC | 132 | 34 | 8 | 34 | 8 | 37 | 8 | 37 | 8 | 37 | 8 | 37 | 8 | 37 | 8 | 37 | 8 | 37 | 8 | 37 | 8
P. P. Banderita | 132 | 12.1926 | 4.8188 | 6.8955 | 2.7253 | 10.5415 | 4.1663 | 5.9617 | 2.3562 | 12.6803 | 5.0116 | 7.1713 | 2.8343 | 10.9632 | 4.3329 | 6.2002 | 2.4505 | 13.1875 | 5.212 | 7.4581 | 2.9476
Pampa Tril | 132 | 3.1 | 1.3206 | 1.9375 | 0.82537 | 3.1 | 1.3206 | 1.9375 | 0.82537 | 3.1 | 1.3206 | 1.9375 | 0.82537 | 3.1 | 1.3206 | 1.9375 | 0.82537 | 3.1 | 1.3206 | 1.9375 | 0.82537
PIAP | 132 | 2.5 | 1.065 | 2.1429 | 0.91285 | 2.5 | 1.065 | 2.1429 | 0.91285 | 2.5 | 1.065 | 2.1429 | 0.91285 | 2.5 | 1.065 | 2.1429 | 0.91285 | 2.5 | 1.065 | 2.1429 | 0.91285
Piedra del Aguila | 132 | 4.285 | 1.9282 | 1.714 | 0.7713 | 4.285 | 1.9282 | 1.714 | 0.7713 | 4.3467 | 1.956 | 1.7387 | 0.7824 | 4.3467 | 1.956 | 1.7387 | 0.7824 | 4.41 | 1.9845 | 1.764 | 0.79381
Plaza Huincul | 132 | 18.3941 | 7.8358 | 12.0269 | 5.1234 | 15.6521 | 6.6678 | 10.2341 | 4.3597 | 18.8907 | 8.0474 | 12.3516 | 5.2618 | 16.0747 | 6.8478 | 10.5104 | 4.4774 | 19.4008 | 8.2647 | 12.6851 | 5.4038
Puesto Hernández | 132 | 40.1746 | 15.878 | 37.269 | 14.7297 | 36.7387 | 14.5201 | 34.0816 | 13.4699 | 40.2586 | 15.9112 | 37.347 | 14.7605 | 35.5294 | 14.0421 | 32.9598 | 13.0265 | 39.1479 | 15.4722 | 36.3166 | 14.3532
Rincón de los Sauces | 132 | 11.0214 | 4.629 | 7.0136 | 2.9457 | 7.2328 | 2.8586 | 4.6027 | 1.8191 | 11.33 | 4.7586 | 7.21 | 3.0282 | 7.4353 | 2.9386 | 4.7316 | 1.87 | 11.6472 | 4.8918 | 7.4119 | 3.113
Zapala | 132 | 20.0242 | 7.9141 | 11.2957 | 4.4643 | 19.7651 | 7.8117 | 11.1495 | 4.4066 | 20.5648 | 8.1277 | 11.6007 | 4.5849 | 20.2987 | 8.0226 | 11.4506 | 4.5256 | 21.1201 | 8.3472 | 11.9139 | 4.7087
APE: se vinculará radialmente a ET Loma Campana mediante una línea de132 kV de 43 km ALAC - 150/25 mm2
Los valores de demanda de los agentes distribuidores y algunos grandes usuarios son proyecciones realizadas por la Transportista ante la falta de datos concretos

## Demandas D
DEMANDAS DE POTENCIA ACTIVA Y REACTIVA POR BARRA DE 132 kV - Periodo 2025 - 2032 (página 4 de 4), , día hábil
Estación transformadora | Tensión kV | Invierno 2031 |  |  |  | Verano 2031/2032 |  |  |  | Invierno 2032 |  |  |  | Verano 2032/2033
|  | PICO |  | VALLE |  | PICO |  | VALLE |  | PICO |  | VALLE |  | PICO |  | VALLE
|  | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q
|  | MW | MVAr | MW | MVAr | MW | MVAr | MW | MVAr | MW | MVAr | MW | MVAr | MW | MVAr | MW | MVAr
Agua del Cajón | 132 | 10 | 4.26 | 4.8485 | 2.0654 | 10 | 4.26 | 4.8485 | 2.0654 | 10 | 4.26 | 4.8485 | 2.0654 | 10 | 4.26 | 4.8485 | 2.0654
Alto Valle | 132 | 67.5216 | 28.7641 | 40.5129 | 17.2584 | 93.5 | 39.8309 | 54.23 | 23.1019 | 67.5216 | 28.7641 | 40.5129 | 17.2584 | 93.5 | 39.8309 | 54.23 | 23.1019
Ape | 132 | 7 | 2.0417 | 7 | 2.0417 | 7 | 2.0417 | 7 | 2.0417 | 7 | 2.0417 | 7 | 2.0417 | 7 | 2.0417 | 7 | 2.0417
Arroyito | 132 | 7.968 | 3.8591 | 5.041 | 2.4414 | 9.7012 | 4.6985 | 6.1375 | 2.9725 | 8.6047 | 4.1674 | 5.4438 | 2.6365 | 10.3687 | 5.0218 | 6.5598 | 3.1771
Colonia Centenario | 132 | 36.7433 | 15.4602 | 18.3636 | 7.7267 | 47.6421 | 20.046 | 23.8106 | 10.0186 | 38.3967 | 16.1559 | 19.1899 | 8.0744 | 49.9163 | 21.0029 | 24.9472 | 10.4968
Chihuido | 132 | 4 | 1.7 | 4 | 1.7 | 4 | 1.7 | 4 | 1.7 | 4 | 1.7 | 4 | 1.7 | 4 | 1.7 | 4 | 1.7
Chos Malal | 132 | 11.6746 | 7.2353 | 6.7354 | 4.1742 | 12.9059 | 7.0982 | 7.4457 | 4.0951 | 11.8561 | 7.3478 | 6.8401 | 4.2391 | 13.164 | 7.2402 | 7.5946 | 4.177
Colonia Valentina | 132 | 36.1938 | 15.4185 | 22.0582 | 9.3968 | 51.5021 | 21.9398 | 31.3878 | 13.3711 | 37.3159 | 15.8965 | 22.742 | 9.6881 | 53.0986 | 22.6199 | 32.3608 | 13.7856
Cutral Co | 132 | 13.4306 | 5.7214 | 8.0744 | 3.4397 | 16.3357 | 6.959 | 9.8209 | 4.1837 | 13.7932 | 5.8759 | 8.2924 | 3.5325 | 16.7768 | 7.1469 | 10.086 | 4.2966
El Chocón | 132 | 5.7302 | 2.2647 | 4.0112 | 1.5853 | 6.4702 | 2.5572 | 4.5291 | 1.79 | 5.861 | 2.3164 | 4.1027 | 1.6215 | 6.6194 | 2.6162 | 4.6336 | 1.8313
El Trapial | 132 | 30 | 8.75 | 26.8421 | 7.8289 | 30 | 8.75 | 26.8421 | 7.8289 | 30 | 8.75 | 26.8421 | 7.8289 | 30 | 30 | 30 | 30
Filo Morado | 132 | 1.6642 | 0.80599 | 1.0478 | 0.50748 | 2.0713 | 1.0032 | 1.3041 | 0.63163 | 1.7058 | 0.82614 | 1.074 | 0.52016 | 2.1231 | 1.0282 | 1.3367 | 0.64742
Gran Neuquén | 132 | 59.8687 | 21.7294 | 36.4867 | 13.2429 | 78.7503 | 28.5826 | 47.9941 | 17.4195 | 61.7246 | 22.4031 | 37.6178 | 13.6535 | 81.1915 | 29.4686 | 49.4819 | 17.9595
Las Lajas | 132 | 6.5071 | 3.1515 | 3.2535 | 1.5758 | 6.6828 | 3.2366 | 3.3414 | 1.6183 | 6.6828 | 3.2366 | 3.3414 | 1.6183 | 6.8632 | 3.324 | 3.4316 | 1.662
Loma Campana | 132 | 52.4041 | 15.2845 | 44.5435 | 12.9918 | 60.6488 | 17.5882 | 51.5515 | 14.9499 | 58.5944 | 17.09 | 49.8052 | 14.5265 | 65.2862 | 18.933 | 55.4933 | 16.0931
Loma de la Lata | 132 | 28.8967 | 11.4207 | 22.7129 | 8.9767 | 9.4202 | 3.7231 | 7.4043 | 2.9264 | 33.5534 | 13.2612 | 26.3731 | 10.4233 | 6.3137 | 2.4953 | 4.9626 | 1.9613
Mega | 132 | 7.5 | 3.4171 | 7.125 | 3.2462 | 7.5 | 3.4171 | 7.125 | 3.2462 | 7.5 | 3.4171 | 7.125 | 3.2462 | 7.5 | 3.4171 | 7.125 | 3.2462
Neuquén Norte | 132 | 34.6537 | 13.696 | 21.1196 | 8.347 | 61.8551 | 24.4467 | 37.6973 | 14.8989 | 37.8151 | 14.9455 | 23.0463 | 9.1085 | 66.6711 | 26.3501 | 40.6324 | 16.059
NOC | 132 | 37 | 8 | 37 | 8 | 37 | 8 | 37 | 8 | 37 | 8 | 37 | 8 | 37 | 8 | 37 | 8
P. P. Banderita | 132 | 11.4017 | 4.5062 | 6.4482 | 2.5485 | 13.715 | 5.4205 | 7.7565 | 3.0655 | 11.8577 | 4.6865 | 6.7061 | 2.6504 | 14.2636 | 5.6373 | 8.0667 | 3.1882
Pampa Tril | 132 | 3.1 | 1.3206 | 1.9375 | 0.82537 | 3.1 | 1.3206 | 1.9375 | 0.82537 | 3.1 | 1.3206 | 1.9375 | 0.82537 | 3.1 | 1.3206 | 1.9375 | 0.82537
PIAP | 132 | 2.5 | 1.065 | 2.1429 | 0.91285 | 2.5 | 1.065 | 2.1429 | 0.91285 | 2.5 | 1.065 | 2.1429 | 0.91285 | 2.5 | 1.065 | 2.1429 | 0.91285
Piedra del Aguila | 132 | 4.41 | 1.9845 | 1.764 | 0.79381 | 4.4751 | 2.0138 | 1.79 | 0.80552 | 4.4751 | 2.0138 | 1.79 | 0.80552 | 4.5419 | 2.0439 | 1.8168 | 0.81755
Plaza Huincul | 132 | 16.5087 | 7.0327 | 10.7942 | 4.5983 | 19.9246 | 8.4878 | 13.0276 | 5.5497 | 16.9545 | 7.2226 | 11.0856 | 4.7225 | 20.4626 | 8.717 | 13.3794 | 5.6996
Puesto Hernández | 132 | 34.9226 | 13.8023 | 32.3969 | 12.8041 | 38.6424 | 15.2725 | 35.8477 | 14.1679 | 34.1184 | 13.4845 | 31.6509 | 12.5092 | 37.9424 | 14.9958 | 35.1983 | 13.9113
Rincón de los Sauces | 132 | 7.6435 | 3.0209 | 4.864 | 1.9224 | 11.9734 | 5.0288 | 7.6194 | 3.2002 | 7.8575 | 3.1055 | 5.0002 | 1.9762 | 12.3086 | 5.1696 | 7.8328 | 3.2898
Zapala | 132 | 20.8468 | 8.2392 | 11.7597 | 4.6477 | 21.6903 | 8.5726 | 12.2356 | 4.8358 | 21.4097 | 8.4616 | 12.0772 | 4.7732 | 22.2759 | 8.804 | 12.5659 | 4.9664
APE: se vinculará radialmente a ET Loma Campana mediante una línea de132 kV de 43 km ALAC - 150/25 mm2
Los valores de demanda de los agentes distribuidores y algunos grandes usuarios son proyecciones realizadas por la Transportista ante la falta de datos concretos