## BRUA33
CAMMESA – GERENCIA ESTUDIOS ELÉCTRICOS BIBLIOTECA DE MODELOS PSS/E
BRUA33: Excitation System Model Data Sheets | [5 empty] | Generador: |  |  |  | Fecha: | Julio 2012
Modelo escrito por el Usuario: Sistema de excitación BRUSH A32 Ltd (incluye OEL, UEL, SCL y V/Hz).
This model is located at system bus |  |  |  |  | IBUS
Machine identifier |  |  |  |  | ID
This model uses CONs starting with |  |  |  |  | J
and STATEs starting with |  |  |  |  | K
and VARs starting with |  |  |  |  | L
CONs | # |  | Value | Description
J |  |  |  | KIP – ganancia del puente | [7 empty] | AVR
J+1 |  |  |  | TIP – cte. tiempo del puente
J+2 |  |  |  | KF – ganancia de estabilización
J+3 |  |  |  | TF – cte. tiempo estabilización
J+4 |  |  |  | TE – cte. tiempo excitatríz (> 0)
J+5 |  |  |  | KC – constante de rectificación
J+6 |  |  |  | KD – reacción armadura excit.
J+7 |  |  |  | KE – ganancia de la excitatríz
J+8 |  |  |  | KL – gan. Limitación IFE
J+9 |  |  |  | KLC – gan. compens. reactivo
J+10 |  |  |  | VRmax – límite máxima VFD
J+11 |  |  |  | VRmin – límite mínima VFD
J+12 |  |  |  | KP – gan. proporc. ctrl. tensión
J+13 |  |  |  | KI – gan. integral. ctrl. tensión
J+14 |  |  |  | KD – gan. derivat. ctrl. tensión
J+15 |  |  |  | TD – cte. tiempo deriv (> 0)
J+16 |  |  |  | E1 – primer valor excitación
J+17 |  |  |  | SE1 – saturación para E1
J+18 |  |  |  | E2 – segundo valor excitación
J+19 |  |  |  | SE2 – saturación para E2
J+20 |  |  |  | Tr – cte. tiempo medición tensión
J+21 |  |  |  | TH – corriente de mantenim.
J+22 |  |  |  | Ifm – límite de corriente perma. | [7 empty] | OEL
J+23 |  |  |  | IfM – límite de corriente transit.
J+24 |  |  |  | Tz – temporiz. sobre-excitación
J+25 |  |  |  | TRCL – cte. tiempo OEL
J+26 |  |  |  | Kf – ganancia de realim. transitoria de corriente de excit. | [7 empty] | UEL
J+27 |  |  |  | Tf – cte. de tiempo p/realim. transitoria
J+28 |  |  |  | P0 – limite P de la curva UEL (pu de MBASE)
J+29 |  |  |  | Q0 – limite extremo Q (pu de MBASE)
J+30 |  |  |  | Q1 – limite bajo Q (pu de MBASE)
J+31 |  |  |  | PTon – activ. de estab. por IEX
J+32 |  |  |  | PToff – desactiv. estab. por IEX
J+33 |  |  |  | KP – gan. proporc. ctrl. UEL
J+34 |  |  |  | KI – gan. integral. ctrl. UEL
J+35 |  |  |  | Itm – limite de corriente permanente | [7 empty] | SCL
J+36 |  |  |  | ItM – limite de corriente transitoria
J+37 |  |  |  | Tz – temporizacion para sobre-corriente estatorica
J+38 |  |  |  | TRCL – cte. tiempo SCL
CONs Continuación…
CONs | # |  | Value | Description
J+39 |  |  |  | VHzLimit – limite del V/Hz | [7 empty] | V/Hz
J+40 |  |  |  | TIVHz – cte. tiempo del V/Hz
J+41 |  |  |  | TVHz – temporización del V/Hz
STATEs | # |  | Description |  |  |  | VAR | # | Description
K |  |  | AVR – Transd. de tensión |  |  |  | L |  | var. interna (det. cruce por TH)
K+1 |  |  | AVR – PID (I) |  |  |  | L+1 |  | var. interna (estado flip-flop)
K+2 |  |  | AVR – PID (D) |  |  |  | L+2 |  | var. interna (estado relay)
K+3 |  |  | AVR – Puente rectif. (Bridge) |  |  |  | L+3 |  | Tensión de cam. excitatriz (VEX)
K+4 |  |  | AVR – Estab. por realim. IEX (DT1) |  |  |  | L+4 |  | Corriente de cam. excitatriz (IEX)
K+5 |  |  | AVR – Tensión de armadura VE |  |  |  | L+5 |  | Salida del V/Hz
K+6 |  |  | OEL – Temporizador |  |  |  | L+6 |  | Salida del SCL
K+7 |  |  | OEL – Integrador de salida
K+8 |  |  | SCL – Temporizador |  |  |  | IBUS, 'USRMDL', ID, 'BRUA33', 4, 0, 0, 42, 14, 7,
K+9 |  |  | SCL – Integrador de salida |  |  |  | CON(J) to CON(J+41) /
K+10 |  |  | UEL – Estab. por realim. IEX (DT1)
K+11 |  |  | UEL – P+I (I)
K+12 |  |  | V/Hz – Temporizador
K+13 |  |  | V/Hz – Integrador de salida
Diagrama de Bloques