## GASV94
CAMMESA – GERENCIA ESTUDIOS ELÉCTRICOS BIBLIOTECA DE MODELOS PSS/E
GASV94: Turbine-Governor Model Data Sheets | [5 empty] | Generador: |  |  |  | Fecha: |  | Julio 2011
Modelo escrito por el Usuario
This model is located at system bus |  |  |  |  | IBUS
Machine identifier |  |  |  |  | ID
This model uses CONs starting with |  |  |  |  | J
and STATEs starting with |  |  |  |  | K
and VARs starting with |  |  |  |  | L
CONs | # |  | Value | Description |  |  | CONs | # | Value |  | Description
J |  |  |  | DBH |  |  | J+33 |  |  |  | FH
J+1 |  |  |  | DBL |  |  | J+34 |  |  |  | FL
J+2 |  |  |  | KDROOP (on turbine rating) |  |  | J+35 |  |  |  | KS3
J+3 |  |  |  | HH |  |  | J+36 |  |  |  | KS4
J+4 |  |  |  | LL |  |  | J+37 |  |  |  | TLD1
J+5 |  |  |  | KS1 |  |  | J+38 |  |  |  | TLG1
J+6 |  |  |  | KS2 |  |  | J+39 |  |  |  | KS5
J+7 |  |  |  | KP |  |  | J+40 |  |  |  | KS6
J+8 |  |  |  | KI |  |  | J+41 |  |  |  | KS7
J+9 |  |  |  | KFF |  |  | J+42 |  |  |  | KFFV
J+10 |  |  |  | KPL |  |  | J+43 |  |  |  | KFFW
J+11 |  |  |  | KIL |  |  | J+44 |  |  |  | TLIM
J+12 |  |  |  | KPV |  |  | J+45 |  |  |  | TIGV
J+13 |  |  |  | KIV |  |  | J+46 |  |  |  | KV
J+14 |  |  |  | LOSP |  |  | J+47 |  |  |  | TV
J+15 |  |  |  | LCSP |  |  | J+48 |  |  |  | VOSP
J+16 |  |  |  | KX |  |  | J+49 |  |  |  | VCSP
J+17 |  |  |  | XOSP |  |  | J+50 |  |  |  | TRATE
J+18 |  |  |  | XCSP |  |  | J+51 |  |  |  | SWITCH
J+19 |  |  |  | TX |  |  | J+52 |  |  |  | TD
J+20 |  |  |  | HOSP |  |  | J+53 |  |  |  | TAMB
J+21 |  |  |  | HCSP |  |  | J+54 |  |  |  | AF2
J+22 |  |  |  | TH |  |  | J+55 |  |  |  | AF3
J+23 |  |  |  | KF |  |  | J+56 |  |  |  | BF3
J+24 |  |  |  | KFT |  |  | J+57 |  |  |  | AF4
J+25 |  |  |  | TF |  |  | J+58 |  |  |  | BF4
J+26 |  |  |  | KPG |  |  | J+59 |  |  |  | AF5
J+27 |  |  |  | KIG |  |  | J+60 |  |  |  | BF5
J+28 |  |  |  | TI |  |  | J+61 |  |  |  | AF6
J+29 |  |  |  | IGVOSP |  |  | J+62 |  |  |  | BF6
J+30 |  |  |  | IGVCSP |  |  | J+63 |  |  |  | CF6
J+31 |  |  |  | TA |  |  | J+64 |  |  |  | DF6
J+32 |  |  |  | TC |  |  | J+65 |  |  |  | LTHMAX
STATEs | # |  | Description
K |  |  | Filtro Pot. Eléctrica
K+1 |  |  | PI Control Velocidad
K+2 |  |  | Lead - Lag
K+3 |  |  | Posición válvula de combustible
K+4 |  |  | Caudal gases de combustión
K+5 |  |  | Posición Válvula de GAS
K+6 |  |  | Q gas
K+7 |  |  | IGV = Posición álabes aire p/combustión
K+8 |  |  | Q AIRE
K+9 |  |  | Temp. Gases Exhautos
K+10 |  |  | PI Control IGV
K+11 |  |  | PI Control Temperatura
VARs | # |  | Description
L |  |  | Referencia de potencia
L+1 |  |  | Referencia de velocidad
L+2 |  |  | CSO: Comand Speed Signal
L+3 |  |  | Salida función F5
L+4 |  |  | Señal control de temperatura
L+5 |  |  | Señal de error de velocidad
L+6 |  |  | Salida bloque KDROOP
L+7 |  |  | Salida bloque KS3
L+8 |  |  | Salida función F2
L+9 |  |  | Input PI - Speed Gov
L+10 |  |  | Salida selector mínimo valor
L+11 |  |  | Consigna apertura de válvulas
L+12 |  |  | Salida posición válvula de combustible
L+13 |  |  | Y2
L+14 |  |  | Salida Q gas
L+15 |  |  | Entrada función F5
L+16 |  |  | Entrada control IGV
L+17 |  |  | Salida función F4
L+18 |  |  | Salida función F6
L+19 |  |  | PI Control IGV
L+20 |  |  | Salida Lead - Lag
L+21 |  |  | Para introducir escalón de velocidad
IBUS, ‘USRMDL’, ID, ’GASV94’, 5, 0, 0, 66, 12, 22, CON(J) to CON(J+65) /
Diagrama de Bloques
GASV94
SPEED
PMECH