## GV943A
CAMMESA – GERENCIA ESTUDIOS ELÉCTRICOS BIBLIOTECA DE MODELOS PSS/E
| GV943A: Turbine-Governor Model Data Sheets | [5 empty] | Generador: |  |  | Fecha: | Julio 2013
Modelo escrito por el Usuario
| This model is located at system bus |  |  |  |  | IBUS
| Machine identifier |  |  |  |  | ID
| This model uses CONs starting with |  |  |  |  | J
| and STATEs starting with |  |  |  |  | K
| and VARs starting with |  |  |  |  | L
| CONs | # |  | Value | Description
| J |  |  |  | TRATE - Potencia Base control de frecuencia potencia [MW]
| J+1 |  |  |  | Kval1 - Ganancia de Actuador 1 [pu]
| J+2 |  |  |  | Kval2 - Ganancia de Actuador 2 [pu]
| J+3 |  |  |  | VALRmax - Velocidad Max de Apertura de Valvula [pu]
| J+4 |  |  |  | VALRmin - Velocidad Max de Cierre de Valvula [pu]
| J+5 |  |  |  | VALmax - Apertura Max de Valvula [pu]
| J+6 |  |  |  | VALmin - Cierre Maximo de Valvula [pu]
| J+7 |  |  |  | Kch - Ganancia de Retardo Valvula Potencia [pu]
| J+8 |  |  |  | Tch - Cte de Tiempo de Retardo Valvula Potencia [seg]
| J+9 |  |  |  | C2 - Termino Cuadratico de Caracteristica de Valvula [pu]
| J+10 |  |  |  | C1 - Termino Lineal de Caracteristica de Valvula [pu]
| J+11 |  |  |  | C0 - Termino Ind. De Caracteristica de Valvula [pu]
| J+12 |  |  |  | Kpr - Ganancia de Pref en PI CSOF [pu]
| J+13 |  |  |  | Tpw - Cte de Tiempo filtro de medicion PELEC [seg]
| J+14 |  |  |  | Kp - Pen PI CSOF [pu]
| J+15 |  |  |  | Tp - Ti en PI CSOF [seg]
| J+16 |  |  |  | LimL - Lim Inf de I en PI CSOF [pu]
| J+17 |  |  |  | Kdf - Ganancia de Ap1 en Lim I de PI [pu]
| J+18 |  |  |  | Kpl - Ganancia de P en Lim I de PI [pu]
| J+19 |  |  |  | LimSKpl - Lim Sup en Ganancia de P en Lim I de PI [pu]
| J+20 |  |  |  | LimIKpl - Lim Inf en Ganancia de P en Lim I de PI [pu]
| J+21 |  |  |  | Kprl - Ganancia de Pref en Lim I de PI [pu]
| J+22 |  |  |  | AP_H - Limite Max de Aporte RPF [pu]
| J+23 |  |  |  | AP_L - Limite Min de Aporte RPF [pu]
| J+24 |  |  |  | Kdroop - Estatismo [pu]
| J+25 |  |  |  | Kdroop2 - Estatismo 2 [pu]
| J+26 |  |  |  | BMsup - Banda Muerta [pu]
| J+27 |  |  |  | BM2_H - Banda Muerta 2 [pu]
| J+28 |  |  |  | Tdf - Cte de Tiempo de Estatismo [seg]
| J+29 |  |  |  | SRmax - Velocidad Max de crecimiento de Frec. de entrada [pu]
| J+30 |  |  |  | Kap - Ganancia ent de aporte 2 [pu]
| J+31 |  |  |  | Tdp - Cte de Tiempo de Aporte 2 [seg]
| J+32 |  |  |  | Kap2 - Ganancia de salida de Aporte2 [pu]
| J+33 |  |  |  | Kigv0 - Ganancia de Ent de IGV [pu]
| J+34 |  |  |  | Kigv1 - Ganancia de Velocidad de IGV [pu]
| J+35 |  |  |  | Kigv2 - Ganancia de Apertura de IGV [pu]
CONs continuación…
| CONs | # |  | Value | Description
| J+36 |  |  |  | IGVRmax - Velocidad Max de Apertura de IGV [pu/seg]
| J+37 |  |  |  | IGVRmin - Velocidad Max de Cierre de IGV [pu/seg]
| J+38 |  |  |  | IGVmax - Apertura max de IGV 0 a 100 [pu]
| J+39 |  |  |  | IGVmin - Cierre Maximo de IGV 0 a 100 [pu]
| J+40 |  |  |  | A0 - Ganancia de salida de IGV [pu]
| J+41 |  |  |  | TR0 - Apertura minima de IGV [pu]
| J+42 |  |  |  | Tigvout - Cte de Tiempo de IGV Temp [seg]
| J+43 |  |  |  | Bf2 - Ganancia de IGV Temp [pu]
| J+44 |  |  |  | Af2 - Ganancia de Potencia Temp [pu]
| J+45 |  |  |  | TR - Temperatura Ambiente [pu]
| J+46 |  |  |  | Ttm - Cte de Tiempo de Temp [seg]
| J+47 |  |  |  | TmpCset - Set Point de Temp IGV [pu]
| J+48 |  |  |  | Ktc1 - Pen PI IGV [pu]
| J+49 |  |  |  | Ktc2 - 1/Ti en PI IGV [pu/seg]
| J+50 |  |  |  | Ks - Ganancia en Lim de I en PI IGV [pu]
| J+51 |  |  |  | Cn - Desvio en Lim de I en PI IGV [pu]
| J+52 |  |  |  | Tmax - Limite Max en I e PI CSOT [pu]
| J+53 |  |  |  | Ktp1 - Pen PI CSOT [pu]
| J+54 |  |  |  | Ktp2 - 1/Ti en PI CSOT [pu/seg]
| J+55 |  |  |  | TmpPset - Set Point de Temp CSOT [pu]
| STATEs | # |  | Description |  |  | VARs | # | Description
| K |  |  | ACTDR.PT1 |  |  | L |  | ACTDR.CSOF
| K+1 |  |  | ACTDR.VALIntaw |  |  | L+1 |  | ACTDR.CSOT
| K+2 |  |  | FCTRL.PT1Tdf |  |  | L+2 |  | ACTDR.CSO
| K+3 |  |  | FCTRL.PT1Tdp |  |  | L+3 |  | ACTDR.Memory
| K+4 |  |  | PCTRL.IntawvCSOF |  |  | L+4 |  | FCTRL.RatelimFrec
| K+5 |  |  | PCTRL.PT1filt
| K+6 |  |  | TCTRL.IntawIGV |  |  | IBUS, ‘USRMDL’, ID, ’GV943A’, 5, 0, 0, 56, 11, 5,
| K+7 |  |  | TCTRL.IntawvPICSOT |  |  | CON(J) to CON(J+55) /
| K+8 |  |  | TCTRL.IntawvPIigv
| K+9 |  |  | TCTRL.PT1IGVout
| K+10 |  |  | TCTRL.PT1Temp
Diagrama de Bloques
General
ACTDR
PCTRL
TCTRL
FCTRL
GV943A
PELEC
PMECH
BSFREQ