## PARATG
CAMMESA – GERENCIA ESTUDIOS ELÉCTRICOS BIBLIOTECA DE MODELOS PSS/E
PARATG: Turbine-Governor Model Data Sheets | [5 empty] | Generador: |  |  | Fecha: | Julio 2011
Modelo escrito por el Usuario
This model is located at system bus |  |  |  |  | IBUS
Machine identifier |  |  |  |  | ID
This model uses CONs starting with |  |  |  |  | J
and STATEs starting with |  |  |  |  | K
and VARs starting with |  |  |  |  | L
CONs | # |  | Value | Description |  |  | STATEs | # | Description
J |  |  |  | DROP (p.u.) |  |  | K |  | YGTW, Integrador Control
J+1 |  |  |  | R.LIM2 (p.u./min) |  |  |  |  | Carga
J+2 |  |  |  | R.LIMU (p.u./min) |  |  | K+1 |  | YPCS, Integrador Control
J+3 |  |  |  | R.LIMD (p.u./min) |  |  |  |  | Temperatura
J+4 |  |  |  | R.LIM3 (p.u./min) |  |  | K+2 |  | YTBP, Integrador Control
J+5 |  |  |  | G.BAND (p.u.) |  |  |  |  | Temp. Álabes
J+6 |  |  |  | KP1 (p.u.) |  |  | K+3 |  | 1/ (1+ sT1)
J+7 |  |  |  | KI1 (p.u.) |  |  | K+4 |  | 1/ (1+ sT2)
J+8 |  |  |  | KP2 (p.u.) |  |  | K+5 |  | 1/ (1+ sT3)
J+9 |  |  |  | KI2 (p.u.) |  |  | K+6 |  | 1/ (1+ sT4)
J+10 |  |  |  | R.LIM1 (p.u./min) |  |  | K+7 |  | 1/ (1+ sT5)
J+11 |  |  |  | T1 > 0 (sec)
J+12 |  |  |  | T2 > 0 (sec) |  |  | VARs | # | Description
J+13 |  |  |  | T3 > 0 (sec) |  |  | L |  | Salida Rate Limiter 2
J+14 |  |  |  | T4 > 0 (sec) |  |  | L+1 |  | Set Point DFrec (p.u.)
J+15 |  |  |  | T5 > 0 (sec) |  |  | L+2 |  | PCS presión cámara de
J+16 |  |  |  | TRATE (MW) = Potencia Máxima) |  |  |  |  | combustión
J+17 |  |  |  | FX21 |  |  | L+3 |  | Salida Rate Limiter 3
J+18 |  |  |  | FY21 |  |  | L+4 |  | TBP Temp. álabes
J+19 |  |  |  | FX22 |  |  | L+5 |  | Salida función FX2
J+20 |  |  |  | FY22 |  |  | L+6 |  | IGVCSO
J+21 |  |  |  | FX23 |  |  | L+7 |  | Salida compuerta Low
J+22 |  |  |  | FY23 |  |  |  |  | Value Gate
J+23 |  |  |  | FX24 |  |  | L+8 |  | UPLIM, Límite superior
J+24 |  |  |  | FY24 |  |  |  |  | de YPCS e YTBP
J+25 |  |  |  | FX25 |  |  | L+9 |  | Límite máximo aporte a
J+26 |  |  |  | FY25 |  |  |  |  | RPF
J+27 |  |  |  | FX26 |  |  | L+10 |  | Límite mínimo para
J+28 |  |  |  | FY26 |  |  |  |  | reducción de carga en RPF
J+29 |  |  |  | FX11 |  |  | L+11 |  | YGTW, señal control carga
J+30 |  |  |  | FY11 |  |  | L+12 |  | YPCS, señal control
J+31 |  |  |  | FX12 |  |  |  |  | temp. exhaustos
J+32 |  |  |  | FY12 |  |  | L+13 |  | YTBP, señal control
J+33 |  |  |  | FX13 |  |  |  |  | temp. álabes
J+34 |  |  |  | FY13 |  |  | L+14 |  | YF, señal de control
J+35 |  |  |  | FX14 |  |  |  |  | velocidad (RPF)
J+36 |  |  |  | FY14 |  |  | L+15 |  | GTEX
J+37 |  |  |  | FX15 |  |  | L+16 |  | YGTW, Variable control
J+38 |  |  |  | FY15 |  |  |  |  | rate limiter
CONs Continuación…
CONs | # |  | Value | Description |  |  | IBUS, ‘USRMDL’, ID, ’PARATG’, 5, 0, 0, 76, 8,
J+39 |  |  |  | FX16 |  |  | 17, CON(J) to CON(J+75) /
J+40 |  |  |  | FY16
J+41 |  |  |  | KP3 (p.u.)
J+42 |  |  |  | KI3 (p.u.)
J+43 |  |  |  | RLIMV (p.u./min)
J+44 |  |  |  | FX31
J+45 |  |  |  | FY31
J+46 |  |  |  | FX32
J+47 |  |  |  | FY32
J+48 |  |  |  | FX33
J+49 |  |  |  | FY33
J+50 |  |  |  | FX34
J+51 |  |  |  | FY34
J+52 |  |  |  | FX41
J+53 |  |  |  | FY41
J+54 |  |  |  | FX42
J+55 |  |  |  | FY42
J+56 |  |  |  | FX43
J+57 |  |  |  | FY43
J+58 |  |  |  | FX44
J+59 |  |  |  | FY44
J+60 |  |  |  | FX51
J+61 |  |  |  | FY51
J+62 |  |  |  | FX52
J+63 |  |  |  | FY52
J+64 |  |  |  | FX53
J+65 |  |  |  | FY53
J+66 |  |  |  | FX54
J+67 |  |  |  | FY54
J+68 |  |  |  | CSOX1
J+69 |  |  |  | CSOY1
J+70 |  |  |  | CSOX2
J+71 |  |  |  | CSOY2
J+72 |  |  |  | CSOX3
J+73 |  |  |  | CSOY3
J+74 |  |  |  | CSOX4
J+75 |  |  |  | CSOY4
Diagrama de Bloques
PARATG
Frecuencia
PMECH
GTEX