## SGTPLR
CAMMESA – GERENCIA ESTUDIOS ELÉCTRICOS BIBLIOTECA DE MODELOS PSS/E
SGTPLR: Turbine-Governor Model Data Sheets | [6 empty] | Generador: |  |  | Fecha: | Julio 2011
Modelo escrito por el Usuario
This model is located at system bus |  |  |  |  | IBUS
Machine identifier |  |  |  |  | ID
This model uses CONs starting with |  |  |  |  | J
and STATEs starting with |  |  |  |  | K
and VARs starting with |  |  |  |  | L
CONs | # |  | Value | Description |  | STATEs |  | # | Description
J |  |  |  | TCC2 |  | K |  |  | PAM. Pot Eléctrica medida (pu)
J+1 |  |  |  | KPSH |  | K+1 |  |  | Velocidad calculada (pu)
J+2 |  |  |  | TLT (sec) |  | K+2 |  |  | MPFU
J+3 |  |  |  | TAC (sec). |  | K+3 |  |  | PSF
J+4 |  |  |  | YHI |  | K+4 |  |  | DN
J+5 |  |  |  | TCC (sec) |  | K+5 |  |  | Compensador PI
J+6 |  |  |  | PGTA |  | K+6 |  |  | Servo
J+7 |  |  |  | PGTB |  | K+7 |  |  | IGV1
J+8 |  |  |  | PGS |  | K+8 |  |  | IGV2
J+9 |  |  |  | PGF |  | K+9 |  |  | IGV3
J+10 |  |  |  | PUP |  | K+10 |  |  | Termocupla
J+11 |  |  |  | PLO |  | K+11 |  |  | Control TEMP
J+12 |  |  |  | DRL
J+13 |  |  |  | FA |  | VARs |  | # | Description
J+14 |  |  |  | KL |  | L |  |  | Potencia eléctrica en MBASE
J+15 |  |  |  | PPR |  | L+1 |  |  | DSTATE(K+3)
J+16 |  |  |  | DUP |  | L+2 |  |  | DSTATE(K+4)
J+17 |  |  |  | DLO |  | L+3 |  |  | Ymin Salida de Regulador
J+18 |  |  |  | KP |  | L+4 |  |  | Salida Load/Speed Control limitada
J+19 |  |  |  | DPREF |  | L+5 |  |  | Control temperatura
J+20 |  |  |  | TN (sec) |  | L+6 |  |  | VAR de IGV
J+21 |  |  |  | TS (sec) |  | L+7 |  |  | PMR
J+22 |  |  |  | KS |  | L+8 |  |  | VAR de Load/Speed Control
J+23 |  |  |  | K1 |  | L+9 |  |  | VAR de Load/Speed Control
J+24 |  |  |  | K2 |  | L+10 |  |  | Salida Load/Speed Control sin limitar
J+25 |  |  |  | K3 |  | L+11 |  |  | PREF0 referencia en MW
J+26 |  |  |  | K4
J+27 |  |  |  | K5 |  | IBUS, ‘USRMDL’, ID, ’SGTPLR’, 5, 0, 0, 36, 12, 12, CON(J) to
J+28 |  |  |  | K6 |  | CON(J+35) /
J+29 |  |  |  | K7
J+30 |  |  |  | K8
J+31 |  |  |  | K9
J+32 |  |  |  | K10
J+33 |  |  |  | K11
J+34 |  |  |  | TREF1
J+35 |  |  |  | TREF2
Diagrama de Bloques
SGTPLR
PMECH
PELEC