## TMGOV2
CAMMESA – GERENCIA ESTUDIOS ELÉCTRICOS BIBLIOTECA DE MODELOS PSS/E
TMGOV2: Turbine-Governor Model Data Sheets | [5 empty] | Generador: |  |  |  | Fecha: | Octubre 2017
Modelo escrito por el Usuario: Sistema de regulación de velocidad para Tgs SGT-800 con banda muerta y estatismo
This model is located at system bus |  |  |  |  | IBUS
Machine identifier |  |  |  |  | ID
This model uses CONs starting with |  |  |  |  | J
and STATEs starting with |  |  |  |  | K
and VARs starting with |  |  |  |  | L
and ICONs starting with |  |  |  |  | M
CONs | # |  | Value | Description
J |  |  |  | DBPFC - Banda muerta lazo externo
J+1 |  |  |  | DroopPFC - Estatismo lazo externo
J+2 |  |  |  | TratePFC - Potencia Base PFC
J+3 |  |  |  | Tpwr - Cte. de tiempo medicion
J+4 |  |  |  | KpPFC - Ganancia Proporcional lazo externo
J+5 |  |  |  | KiPFC - Ganancia integral lazo externo
J+6 |  |  |  | RlimPFC - Rate Limit Salida lazo externo
J+7 |  |  |  | DBx - Amplitud Banda muerta lazo interno
J+8 |  |  |  | DBy - Salto Banda muerta lazo interno (0 para banda muerta normal)
J+9 |  |  |  | Trate - Potencia Base lazo interno
J+10 |  |  |  | Droop - Estatismo lazo interno
J+11 |  |  |  | Kpt1 - Ganancia Proporcional lazo interno
J+12 |  |  |  | Kpt2 - Ganancia Realim. lazo interno
J+13 |  |  |  | Tpt - Cte. de tiempo Realim. lazo interno
J+14 |  |  |  | Lsup - Limite salida PI lazo interno
J+15 |  |  |  | T - Cte. de tiempo Fuel Control
J+16 |  |  |  | K6 - Minimo Combustible
J+17 |  |  |  | a - Ganancia posicionador
J+18 |  |  |  | Tcd - Cte. de tiempo Combustion
J+19 |  |  |  | Etd - Cte. de tiempo escape
J+20 |  |  |  | af1 - Parametro F1
J+21 |  |  |  | bf1 - Parametro F1
J+22 |  |  |  | Tr - Parametro F1
J+23 |  |  |  | K4 - Cte. transmision temperatura
J+24 |  |  |  | T3 - Cte. de tiempo transmision temperatura
J+25 |  |  |  | T4 - Cte. de tiempo medicion temperatura
J+26 |  |  |  | Tc - Temperatura de referencia
J+27 |  |  |  | Ktemp - Ganancia control temperatura
J+28 |  |  |  | T5 - Cte. de tiempo control temperatura
J+29 |  |  |  | LsupT - Limite sueprior control temperatura
ICONs | # |  | Value | Description
STATEs | # |  | Description |  |  |  | VARs | # | Description
K |  |  | PT1_Medición Potencia Externo |  |  |  | L |  | Rate Limiter
K+1 |  |  | PT1_Medición Potencia Interno |  |  |  | L+1 |  | Pref Lazo Externo
K+2 |  |  | PI Lazo Externo |  |  |  | L+2 |  | Step Lazo interno
K+3 |  |  | PI Velocidad
K+4 |  |  | PI Temperatura
K+5 |  |  | Fuel Control
K+6 |  |  | PT1_TCD
K+7 |  |  | PT!_T3
K+8 |  |  | PT1_Termocupla
K+9 |  |  | PT1_Escape
100 'USRMDL' 1 'TMGOV2' 5, 0, 0, 30, 10, 3
Diagrama de Bloques
TMGOV2
Pmech
BSFREQ
Pelec