## tabla1
DATOS DE INTERRUPTORES
TABLA1
Codigo Ident. |  | Tensión nominal | Equipo a |  |  | Tipo de | Corriente nominal | Potencia ruptura | Polos | Tiempo apert.
Nombre o Nº | Estación Transformadora | kV | Maniobrar | Marca | Modelo | accionamiento | A | MVA | Unip/Trip | mseg. | Propietario
BG 1T995 | BRAGADO | 132 | TRAFO 6 | AREVA | GL312P F1 | RESORTE | 3150 | 7200 | Tri |  | TRANSBA
BHO 1T055 | BAJO HONDO | 132 | TRAFO 3 | ABB | LTB 145 D1/B | RESORTE | 3150 |  | Tri |  | TRANSBA
BHO 1T065 | BAJO HONDO | 132 | TRAFO 2 | ABB | LTB 145 D1/B | RESORTE | 3150 |  | Tri |  | TRANSBA
BHO 3T035 | BAJO HONDO | 33 | TRAFO 1 | ABB | VD4 W36 12 25 | RESORTE | 1250 | 1500 | Tri | 60 | TRANSBA
BHO 3A045 | BAJO HONDO | 33 | ACOPL. AB | ABB | VD4 W36 25 25 | RESORTE | 2500 | 1500 | Tri | 60 | TRANSBA
BHO 3T2X5 | BAJO HONDO | 33 | TRAFO 2 AUX | ABB | VD4 W36 12 25 | RESORTE | 1250 | 1500 | Tri | 60 | TRANSBA
BHO 3L065 | BAJO HONDO | 33 | PEPE IV A | ABB | VD4 W36 12 25 | RESORTE | 1250 | 1500 | Tri | 60 | TRANSBA
BHO 3T075 | BAJO HONDO | 33 | TRAFO 2 | ABB | VD4 W36 12 25 | RESORTE | 1250 | 1500 | Tri | 60 | TRANSBA
BHO 3A085 | BAJO HONDO | 33 | ACOPL. BC | ABB | VD4 W36 25 25 | RESORTE | 2500 | 1500 | Tri | 60 | TRANSBA
BHO 3T105 | BAJO HONDO | 33 | TRAFO 3 | ABB | VD4 W36 12 25 | RESORTE | 1250 | 1500 | Tri | 60 | TRANSBA
BHO 3L095 | BAJO HONDO | 33 | PEPE IV B | ABB | VD4 W36 12 25 | RESORTE | 1250 | 1500 | Tri | 60 | TRANSBA
BKD 1T085 | BARKER DOS | 132 | GENERADOR 5 | GE | GL312 PF3 | RESORTE | 3150 | 9000 | Tri | 65 | TRANSBA
BKD 1T075 | BARKER DOS | 132 | GENERADOR 4 | GE | GL312 PF3 | RESORTE | 3150 | 9000 | Tri | 65 | TRANSBA
BL 9L025 | BALCARCE | 13.2 | ALIM. 1 | ORMAZABAL | CPG.1 V2 | RESORTE | 2000 | 570 | Tri |  | TRANSBA
BL 9L035 | BALCARCE | 13.2 | ALIM. 2 | ORMAZABAL | CPG.1 V2 | RESORTE | 2000 | 570 | Tri |  | TRANSBA
BL 9L045 | BALCARCE | 13.2 | ALIM. 3 | ORMAZABAL | CPG.1 V2 | RESORTE | 2000 | 570 | Tri |  | TRANSBA
BL 9T055 | BALCARCE | 13.2 | TRAFO 1 | ORMAZABAL | CPG.1 V2 | RESORTE | 2000 | 570 | Tri |  | TRANSBA
BL 9A065 | BALCARCE | 13.2 | ACOPL. | ORMAZABAL | CPG.1 V2 | RESORTE | 2000 | 570 | Tri |  | TRANSBA
BL 9T075 | BALCARCE | 13.2 | TRAFO 2 | ORMAZABAL | CPG.1 V2 | RESORTE | 2000 | 570 | Tri |  | TRANSBA
BL 9L085 | BALCARCE | 13.2 | ALIM. 4 | ORMAZABAL | CPG.1 V2 | RESORTE | 2000 | 570 | Tri |  | TRANSBA
BL 9L095 | BALCARCE | 13.2 | ALIM. 5 | ORMAZABAL | CPG.1 V2 | RESORTE | 2000 | 570 | Tri |  | TRANSBA
BL 9L105 | BALCARCE | 13.2 | ALIM. 6 | ORMAZABAL | CPG.1 V2 | RESORTE | 2000 | 570 | Tri |  | TRANSBA
BL 9L115 | BALCARCE | 13.2 | RESERVA | ORMAZABAL | CPG.1 V2 | RESORTE | 2000 | 570 | Tri |  | TRANSBA
BOL 1T025 | BOLIVAR | 132 | TRAFO 1 | SIEMENS | 3AP1 FG | RESORTE | 3150 | 9145 | Tri | 60 | TRANSBA
BOL 1L035 | BOLIVAR | 132 | OLAVARRÍA | SIEMENS | 3 AP1 FI | RESORTE | 3150 | 9145 | Unip | 60 | TRANSBA
BOL 1A045 | BOLIVAR | 132 | ACOPL. | SIEMENS | 3 AP1 FI | RESORTE | 3150 | 9145 | Unip | 60 | TRANSBA
BOL 1T065 | BOLIVAR | 132 | TRAFO 2 | SIEMENS | 3AP1 FG | RESORTE | 3150 | 9145 | Tri | 60 | TRANSBA
BOL 9L035 | BOLIVAR | 13.2 | ALIM. 2 |  |  |  | 630 | 500 | Tri |  | TRANSBA
BOL 9L045 | BOLIVAR | 13.2 | ALIM. 3 |  |  |  | 630 | 500 | Tri |  | TRANSBA
BOL 9L055 | BOLIVAR | 13.2 | ALIM. 4 |  |  |  | 630 | 500 | Tri |  | TRANSBA
BOL 9T065 | BOLIVAR | 13.2 | TRAFO 2 |  |  |  | 2500 | 500 | Tri |  | TRANSBA
BOL 9A075 | BOLIVAR | 13.2 | ACOPL. |  |  |  | 2500 | 500 | Tri |  | TRANSBA
BOL 9T085 | BOLIVAR | 13.2 | TRAFO 1 |  |  |  | 2500 | 500 | Tri |  | TRANSBA
BOL 9L095 | BOLIVAR | 13.2 | ALIM. 5 |  |  |  | 630 | 500 | Tri |  | TRANSBA
BOL 9L105 | BOLIVAR | 13.2 | ALIM. 6 |  |  |  | 630 | 500 | Tri |  | TRANSBA
CG 1L025 | C.DORREGO | 132 | T.ARROYOS | ASEA | HLD 145 | RESORTE | 1250 | 5000 | Unip | 90 | TRANSBA
CG 1L055 | C.DORREGO | 132 | MONTE HERMOSO | ASEA | HLD 145 | RESORTE | 1250 | 5000 | Unip | 90 | TRANSBA
CG 9L095 | C.DORREGO | 13.2 | ALIM. 2 |  |  |  | 600 | 350 |  |  | TRANSBA
CG 9L035 | C.DORREGO | 13.2 | ALIM. 1 |  |  |  | 600 | 350 |  |  | TRANSBA
CG 9A065 | C.DORREGO | 13.2 | ACOPL. |  |  |  | 600 | 350 |  |  | TRANSBA
CH 9L105 | CHAÑARES | 13.2 | GUASCH | [7 empty] | TRANSBA
CI 3L025 | CHIVILCOY | 33 | SUIPACHA | MAGRINI-GALILEO | 36 G1 12 | RESORTE | 630 | 750 | Tri | 80 | TRANSBA
CM 3L105 | CAMPANA | 33 | CABOT | [7 empty] | TRANSBA
CN 9L085 | COLON | 13.2 | LINEA 6 | EMA | VE 17-06-16 | RESORTE | 630 | 350 | Tri | 60 | TRANSBA
COR 1A045 | CORTI | 132 | ACOPL. | GE | GL 312P F3 | RESORTE | 3150 | 9000 | Tri | 65 | TRANSBA
CU 1L045 | CHASCOMÚS | 132 | VERÓNICA | ABB | LTB 145D1/B | NEUMATICO | 3150 | 7200 | Unip | 65 | TRANSBA
GVI 3L015 | G.VILLEGAS | 33 | PIEDRITAS | EFACEC | DIVAC | RESORTE | 630 | 900 |  |  | TRANSBA
GVI 3L025 | G.VILLEGAS | 33 | BANDERALÓ | EFACEC | DIVAC | RESORTE | 630 | 900 |  |  | TRANSBA
GVI 3L035 | G.VILLEGAS | 33 | OLEAGINOSA | EFACEC | DIVAC | RESORTE | 630 | 900 |  |  | TRANSBA
GVI 3T045 | G.VILLEGAS | 33 | TRAFO 1 | EFACEC | DIVAC | RESORTE | 1250 | 900 |  |  | TRANSBA
GVI 3L055 | G.VILLEGAS | 33 | AMEGHINO | EFACEC | DIVAC | RESORTE | 630 | 900 |  |  | TRANSBA
GVI 3L065 | G.VILLEGAS | 33 | VILLEGAS EDEN | EFACEC | DIVAC | RESORTE | 1250 | 900 |  |  | TRANSBA
GVI 3A075 | G.VILLEGAS | 33 | ACOPL. | EFACEC | DIVAC | RESORTE | 1250 | 900 |  |  | TRANSBA
GVI 9L015 | G.VILLEGAS | 13.2 | VILLEGAS 1 | EFACEC | DIVAC 52B | RESORTE | 630 | 570 | Tri | 36 | TRANSBA
GVI 9L025 | G.VILLEGAS | 13.2 | VILLEGAS 2 | EFACEC | DIVAC 52B | RESORTE | 630 | 570 | Tri | 36 | TRANSBA
GVI 9L035 | G.VILLEGAS | 13.2 | NORTE | EFACEC | DIVAC 52B | RESORTE | 630 | 570 | Tri | 36 | TRANSBA
GVI 9L085 | G.VILLEGAS | 13.2 | VILLEGAS EDEN | EFACEC | DIVAC 52 | RESORTE | 2500 | 570 | Tri | 36 | TRANSBA
GVI 9A105 | G.VILLEGAS | 13.2 | ACOPL. | EFACEC | DIVAC 52 | RESORTE | 2500 | 570 | Tri | 36 | TRANSBA
GVI 9L115 | G.VILLEGAS | 13.2 | VILLEGAS 4 | EFACEC | DIVAC 52 | RESORTE | 2500 | 570 | Tri | 36 | TRANSBA
GVI 9L125 | G.VILLEGAS | 13.2 | VILLEGAS 5 | EFACEC | DIVAC 52 | RESORTE | 2500 | 570 | Tri | 36 | TRANSBA
GVI 9L135 | G.VILLEGAS | 13.2 | VILLEGAS EDEN | EFACEC | DIVAC 52 | RESORTE | 2500 | 570 | Tri | 36 | TRANSBA
GVI 9L055 | G.VILLEGAS | 13.2 | VILLA SAUCE | EFACEC | DIVAC 52B | RESORTE | 630 | 570 | Tri | 36 | TRANSBA
GVI 9L065 | G.VILLEGAS | 13.2 | VILLEGAS 7 | EFACEC | DIVAC 52B | RESORTE | 630 | 570 | Tri | 36 | TRANSBA
GVI 9L075 | G.VILLEGAS | 13.2 | MOORES | EFACEC | DIVAC 52B | RESORTE | 630 | 570 | Tri | 36 | TRANSBA
GVI 9T045 | G.VILLEGAS | 13.2 | TRAFO 1 | EFACEC | DIVAC 52 | RESORTE | 2500 | 570 | Tri | 36 | TRANSBA
LCA 1T025 | LA CASTELLANA | 132 | TRAFO 1 | GE | GL312P F1 | RESORTE | 3150 | 7200 | Tri | 50 | TRANSBA
LCA 1L035 | LA CASTELLANA | 132 | CHAÑARES | GE | GL312P F3 | RESORTE | 3150 | 7200 | Unip | 50 | TRANSBA
LCA 1T065 | LA CASTELLANA | 132 | TRAFO 2 | GE | GL312P F1 | RESORTE | 3150 | 7200 | Tri | 50 | TRANSBA
LCH 1A015 | LA CHINA | 132 | ACOPL. | HITACHI | LTB 145 D1/B | RESORTE | 3150 | 7200 | Unip | 65 | TRANSBA
LCH 1T025 | LA CHINA | 132 | TRAFO 2 | HITACHI | LTB 145 D1/B | RESORTE | 3150 | 7200 | Unip | 65 | TRANSBA
LCH 1L045 | LA CHINA | 132 | BOLIVAR | HITACHI | LTB 145 D1/B | RESORTE | 3150 | 7200 | Unip | 65 | TRANSBA
LCH 1L035 | LA CHINA | 132 | OLAVARRIA | HITACHI | LTB 145 D1/B | RESORTE | 3150 | 7200 | Unip | 65 | TRANSBA
LCH 1T055 | LA CHINA | 132 | TRAFO 1 | HITACHI | LTB 145 D1/B | RESORTE | 3150 | 7200 | Tri | 65 | TRANSBA
LJ 3S085 | LUJAN | 33 | FLANDRIA | GEC ALTHOM | FP 3616 B | RESORTE | 630 | 1000 | Tri | 70 | TRANSBA
LJ 3L085 | LUJAN | 33 | FLANDRIA | GEC ALTHOM | FP 3616 B | RESORTE | 630 | 1000 | Tri | 70 | TRANSBA
LP 1T025 | C.T. LUIS PIEDRABUENA | 132 | TRAFO CENTRAL | MAGRINI | 145 MMMe-1D | NEUMATICO | 2000 | 6250 | Unip | 50 | TRANSBA
MD 3L065 | MERCEDES | 33 | EFEM
MD 3L075 | MERCEDES | 33 | S.A. GILES
MH 1T065 | MONTE HERMOSO | 132 | TRAFO 2 | AREVA | GL 312P F1 | RESORTE | 3150 | 9000 | Tri | 65 | TRANSBA
MH 1A045 | MONTE HERMOSO | 132 | ACOPL. | GE | GL 312P F3 | RESORTE | 3150 | 7200 | Tri | 65 | TRANSBA
MH 9T105 | MONTE HERMOSO | 13.2 | TRAFO 2 | EMA | VE 17-12-22 | RESORTE | 1250 | 500 | Tri | 60 | TRANSBA
MR 3L035 | MIRAMAR | 33 | MAR DEL SUR | EMA | VEE 36-08-22 | RESORTE | 800 | 500 | Tri | 60 | TRANSBA
MR 9L995 | MIRAMAR | 13.2 | CT MIRAMAR
ND 9L055 | NORTE 2 | 13.2 | CÁMARA COLÓN |  |  | RESORTE | 1600 | 500 | Tri | 60 | TRANSBA
ND 9L105 | NORTE 2 | 13.2 | CÁMARA LAPRIDA |  |  | RESORTE | 1600 | 500 | Tri | 60 | TRANSBA
ND 9L095 | NORTE 2 | 13.2 | CÁMARA PARAGUAY |  |  | RESORTE | 1600 | 500 | Tri | 60 | TRANSBA
NE 3T035 | NECOCHEA | 33 | TRAFO 1 |  |  | RESORTE | 1250 | 900 | Tri | 30 | TRANSBA
NE 3T075 | NECOCHEA | 33 | TRAFO 2 |  |  | RESORTE | 1250 | 900 | Tri | 30 | TRANSBA
NE 3L025 | NECOCHEA | 33 | 3VINE1 |  |  | RESORTE | 1250 | 900 | Tri | 30 | TRANSBA
NE 3L085 | NECOCHEA | 33 | 3VINE2 |  |  | RESORTE | 1250 | 900 | Tri | 30 | TRANSBA
NE 3A055 | NECOCHEA | 33 | ACOPL. |  |  | RESORTE | 1250 | 900 | Tri | 30 | TRANSBA
NU 9L185 | S.NIC.URBANA | 13.2 | LINEA 15 | IATE-MERLIN | FLUARC FG1 | RESORTE | 600 | 350 | Tri | 80 | TRANSBA
PF 3T085 | PIGUE | 33 | TRAFO 3 | EMA | C 30 C | RESORTE | 600 | 500 | Tri | 120 | TRANSBA
PF 3S085 | PIGUE | 33 | RESERVA | EMA | C 30 C | RESORTE | 600 | 500 | Tri | 120 | TRANSBA
PH 1L015 | PEHUAJO | 132 | G. VILLEGAS | SIEMENS | 3AP1 FI | RESORTE | 3150 | 9000 | Unip | 65 | TRANSBA
PH 1L035 | PEHUAJO | 132 | HENDERSON | SIEMENS | 3AP1 FI | RESORTE | 3150 | 9000 | Unip | 65 | TRANSBA
PH 1T025 | PEHUAJO | 132 | TRAFO 4 | SIEMENS | 3AP1 FG | RESORTE | 3150 | 9000 | Tri | 65 | TRANSBA
PH 1T065 | PEHUAJO | 132 | TRAFO 6 | SIEMENS | 3AP1 FG | RESORTE | 3150 | 9000 | Tri | 65 | TRANSBA
PJ 1A065 | PROTISA | 132 | ACOPL. | ABB | LTB145 D1/B | RESORTE | 3150 | 9000 | Unip | 65 | TRANSBA
PJ 1T055 | PROTISA | 132 | TRAFO 1 | EMA | ELF 145 NC1 | NEUMATICO | 3000 | 7200 | Unip | 55 | TRANSBA
PK 3T025 | PATAGONES | 33 | TRAFO 1 | EMA | VEE 36-08-16 | RESORTE | 800 | 1000 | Tri | 30 | TRANSBA
PK 3T065 | PATAGONES | 33 | TRAFO 2 | EMA | VEE 36-08-16 | RESORTE | 800 | 1000 | Tri | 30 | TRANSBA
PK 3L015 | PATAGONES | 33 | LÍNEA 1 | EMA | VEE 36-08-16 | RESORTE | 800 | 1000 | Tri | 30 | TRANSBA
PK 3L035 | PATAGONES | 33 | LÍNEA 2 | EMA | VEE 36-08-16 | RESORTE | 800 | 1000 | Tri | 30 | TRANSBA
PK 3A055 | PATAGONES | 33 | ACOPL. | EMA | VEE 36-08-16 | RESORTE | 800 | 1000 | Tri | 30 | TRANSBA
| PINAMAR | 13.2 | B.CAP.1 y 2 | MAGRINI | 17 F 500 | RESORTE | 1250 | 500 | Tri | 85 | TRANSBA
| PINAMAR | 13.2 | B.CAP.3 | MAGRINI GALILEO | 38 MGE 500 | RESORTE | 800 | 500 | Tri | 85 | TRANSBA
| PINAMAR | 13.2 | B.CAP.4 | MAGRINI GALILEO | 38 MGE 500 | RESORTE | 800 | 500 | Tri | 85 | TRANSBA
| PINAMAR | 13.2 | CT 1 | MAGRINI GALILEO | 38 MGE 500 | RESORTE | 800 | 500 | Tri | 85 | TRANSBA
| PINAMAR | 13.2 | CT 2 | MAGRINI GALILEO | 38 MGE 500 | RESORTE | 800 | 500 | Tri | 85 | TRANSBA
| PERGAMINO | 13.2 | T1 X S.A | IATE-MERLIN | FLUARC FG1 | RESORTE | 630 | 350 | Tri | 80 | TRANSBA
PQ 3L015 | PETROQUIMICA | 33 | MONÓM.2 | SPRECHER SCHUH | HPTW 307 F | RESORTE | 600 | 500 | Tri | 85 | TRANSBA
PQ 3L025 | PETROQUIMICA | 33 | MONÓM.1 | SPRECHER SCHUH | HPTW 307 F | RESORTE | 600 | 500 | Tri | 85 | TRANSBA
PQ 3L145 | PETROQUIMICA | 33 | MONÓM.2 | ORMAZABAL | CPG.0-V | RESORTE | 630 | 1500 | Tri |  | TRANSBA
PQ 3L155 | PETROQUIMICA | 33 | MONÓM.1 | ORMAZABAL | CPG.0-V | RESORTE | 630 | 1500 | Tri |  | TRANSBA
PQ 3T035 | PETROQUIMICA | 33 | TRAFO 1 | SPRECHER SCHUH | HPTW 307 F | RESORTE | 600 | 500 | Tri | 85 | TRANSBA
PQ 3T175 | PETROQUIMICA | 33 | TRAFO 1 | ORMAZABAL | CPG.0-V | RESORTE | 1600 | 1500 | Tri |  | TRANSBA
PQ 3L075 | PETROQUIMICA | 33 | MUELLE | SPRECHER SCHUH | HPTW 307 F | RESORTE | 600 | 500 | Tri | 85 | TRANSBA
PV 3A055 | PUNTA ALTA | 33 | ACOPL. | ABB | OVB-VBF 36.12.25. | RESORTE | 1250 | 1500 | Tri | 60 | TRANSBA
PV 3T065 | PUNTA ALTA | 33 | TRAFO 2 | ABB | OVB-VBF 36.12.25. | RESORTE | 1250 | 1500 | Tri | 60 | TRANSBA
QU 9K055 | QUEQUEN | 13.2 | LÍNEA 4 CAPACITORES | ABB/ BRASIL | SFA 17-12-25 | RESORTE | 1250 | 750 | Tri | 85 | TRANSBA
RF 9L015 | ROJAS | 13.2 | LÍNEA 1 | IATE-MAGRINI | 17 MG 350 | RESORTE | 630 | 350 | Tri | 70 | TRANSBA
SA 1L065 | SALTO | 132 | GENERACIÓN | ABB | LTB 145 | RESORTE | 3150 | 7200 | Tri | 30 | TRANSBA
SA 1A015 | SALTO | 132 | ACOPL. | ABB | LTB 145 | RESORTE | 3150 | 7200 | Unip | 30 | TRANSBA
SA 9L145 | SALTO | 13.2 | LÍNEA 9 | LS SUSOL | VCB 17-25-13 | RESORTE | 1250 | 570 | Tri | 30 | TRANSBA
SB 9L075 | SALADILLO | 13.2 | LÍNEA 4 |  |  | RESORTE | 1250 | 750 | Tri | 40 | TRANSBA
SN 9T065 | SAN NICOLAS | 13.2 | TRAFO 5 | LS SUSOL | VCB 17-20-25 | RESORTE | 2000 | 570 | Tri | 30 | TRANSBA
SN 9A075 | SAN NICOLAS | 13.2 | ACOPL. | LS SUSOL | VCB 17-20-25 | RESORTE | 2000 | 570 | Tri | 30 | TRANSBA
SN 9T085 | SAN NICOLAS | 13.2 | TRAFO 6 | LS SUSOL | VCB 17-20-25 | RESORTE | 2000 | 570 | Tri | 30 | TRANSBA
SN 9L045 | SAN NICOLAS | 13.2 | CONESA | LS SUSOL | VCB 17-12-25 | RESORTE | 1250 | 570 | Tri | 30 | TRANSBA
SN 9L055 | SAN NICOLAS | 13.2 | ALIM. 11 | LS SUSOL | VCB 17-12-25 | RESORTE | 1250 | 570 | Tri | 30 | TRANSBA
SN 9L095 | SAN NICOLAS | 13.2 | ALIM. 12 | LS SUSOL | VCB 17-12-25 | RESORTE | 1250 | 570 | Tri | 30 | TRANSBA
SN 9L105 | SAN NICOLAS | 13.2 | RESERVA | LS SUSOL | VCB 17-12-25 | RESORTE | 1250 | 570 | Tri | 30 | TRANSBA
SN 9L115 | SAN NICOLAS | 13.2 | RESERVA | LS SUSOL | VCB 17-12-25 | RESORTE | 1250 | 570 | Tri | 30 | TRANSBA
SNO 1T085 | SAN NICOLAS O. | 132 | CT ROJO G4 | GE | GL 312P F1 | RESORTE | 3150 | 9000 | Tri | 65 | TRANSBA
SNN 1L015 | SAN NICOLAS NORTE | 132 | SAN NICOLAS | HITACHI | LTB 145D1/B | RESORTE | 3150 | 9000 | Unip | 45 | TRANSBA
SNN 1T025 | SAN NICOLAS NORTE | 132 | TRAFO 1 | HITACHI | LTB 145D1/B | RESORTE | 3150 | 9000 | Tri | 45 | TRANSBA
SNN 1T065 | SAN NICOLAS NORTE | 132 | TRAFO 2 | HITACHI | LTB 145D1/B | RESORTE | 3150 | 9000 | Tri | 45 | TRANSBA
SNN 1L055 | SAN NICOLAS NORTE | 132 | LAMINADOS IND. | HITACHI | LTB 145D1/B | RESORTE | 3150 | 9000 | Unip | 45 | TRANSBA
SNN 1L075 | SAN NICOLAS NORTE | 132 | ARROYO SECO | HITACHI | LTB 145D1/B | RESORTE | 3150 | 9000 | Unip | 45 | TRANSBA
SNN 1A045 | SAN NICOLAS NORTE | 132 | ACOPL. | HITACHI | LTB 145D1/B | RESORTE | 3150 | 9000 | Unip | 45 | TRANSBA
SNN 3T055 | SAN NICOLAS NORTE | 33 | TRAFO 1 | EMA | VE 36-12-16 | RESORTE | 1250 | 1000 | Tri | 60 | TRANSBA
SNN 3T075 | SAN NICOLAS NORTE | 33 | TRAFO 2 | EMA | VE 36-12-16 | RESORTE | 1250 | 1000 | Tri | 60 | TRANSBA
SNN 3L025 | SAN NICOLAS NORTE | 33 | SALIDA 2 | EMA | VE 36-06-16 | RESORTE | 630 | 1000 | Tri | 60 | TRANSBA
SNN 3L035 | SAN NICOLAS NORTE | 33 | SALIDA 3 | EMA | VE 36-06-16 | RESORTE | 630 | 1000 | Tri | 60 | TRANSBA
SNN 3L045 | SAN NICOLAS NORTE | 33 | SALIDA 4 | EMA | VE 36-06-16 | RESORTE | 630 | 1000 | Tri | 60 | TRANSBA
SNN 3A065 | SAN NICOLAS NORTE | 33 | ACOPL. | EMA | VE 36-12-16 | RESORTE | 1250 | 1000 | Tri | 60 | TRANSBA
SNN 3L085 | SAN NICOLAS NORTE | 33 | SALIDA 5 | EMA | VE 36-06-16 | RESORTE | 630 | 1000 | Tri | 60 | TRANSBA
SNN 3L095 | SAN NICOLAS NORTE | 33 | SALIDA 6 | EMA | VE 36-06-16 | RESORTE | 630 | 1000 | Tri | 60 | TRANSBA
SNN 3L105 | SAN NICOLAS NORTE | 33 | SALIDA 7 | EMA | VE 36-06-16 | RESORTE | 630 | 1000 | Tri | 60 | TRANSBA
SNN 9T075 | SAN NICOLAS NORTE | 13.2 | TRAFO 1 | EMA | VE 13-25-22 | RESORTE | 2500 | 500 | Tri | 60 | TRANSBA
SNN 9T095 | SAN NICOLAS NORTE | 13.2 | TRAFO 2 | EMA | VE 13-25-22 | RESORTE | 2500 | 500 | Tri | 60 | TRANSBA
SNN 9L035 | SAN NICOLAS NORTE | 13.2 | SALIDA 3 | EMA | VE 13-06-22 | RESORTE | 630 | 500 | Tri | 60 | TRANSBA
SNN 9L045 | SAN NICOLAS NORTE | 13.2 | SALIDA 4 | EMA | VE 13-06-22 | RESORTE | 630 | 500 | Tri | 60 | TRANSBA
SNN 9L055 | SAN NICOLAS NORTE | 13.2 | SALIDA 5 | EMA | VE 13-06-22 | RESORTE | 630 | 500 | Tri | 60 | TRANSBA
SNN 9L065 | SAN NICOLAS NORTE | 13.2 | SALIDA 6 | EMA | VE 13-06-22 | RESORTE | 630 | 500 | Tri | 60 | TRANSBA
SNN 9L115 | SAN NICOLAS NORTE | 13.2 | SALIDA 7 | EMA | VE 13-06-22 | RESORTE | 630 | 500 | Tri | 60 | TRANSBA
SNN 9L125 | SAN NICOLAS NORTE | 13.2 | SALIDA 8 | EMA | VE 13-06-22 | RESORTE | 630 | 500 | Tri | 60 | TRANSBA
SNN 9L135 | SAN NICOLAS NORTE | 13.2 | SALIDA 9 | EMA | VE 13-06-22 | RESORTE | 630 | 500 | Tri | 60 | TRANSBA
SNN 9L145 | SAN NICOLAS NORTE | 13.2 | SALIDA 10 | EMA | VE 13-06-22 | RESORTE | 630 | 500 | Tri | 60 | TRANSBA
SNN 9A085 | SAN NICOLAS NORTE | 13.2 | ACOPL. | EMA | VE 13-40-22 | RESORTE | 4000 | 500 | Tri | 60 | TRANSBA
TD 9L025 | TANDIL | 13.2 | ALIM. 1 | EMA | RG 15-35 | RESORTE | 630 | 350 | Tri | 65 | TRANSBA
TD 9L035 | TANDIL | 13.2 | ALIM. 2 | EMA | RG 15-35 | RESORTE | 630 | 350 | Tri | 65 | TRANSBA
TD 9L045 | TANDIL | 13.2 | ALIM. 3 | EMA | RG 15-35 | RESORTE | 630 | 350 | Tri | 65 | TRANSBA
TD 9L055 | TANDIL | 13.2 | ALIM. 4 | ABB/SACE | SFA 17-08-16 | RESORTE | 800 | 350 | Tri | 85 | TRANSBA
TD 9L095 | TANDIL | 13.2 | ALIM. 5
TD 9L105 | TANDIL | 13.2 | ALIM. 6
TD 9L115 | TANDIL | 13.2 | ALIM. 7
TD 9T065 | TANDIL | 13.2 | TRAFO 1
TD 9T085 | TANDIL | 13.2 | TRAFO 2
TD 9T015 | TANDIL | 13.2 | TRAFO 3
TDI 3T035 | TANDIL INDUSTRIAL | 33 | TRAFO 1 | EMA | VE 36-12-16 | RESORTE | 1250 | 1000 | Tri | 30 | TRANSBA
TDI 3L025 | TANDIL INDUSTRIAL | 33 | ALIM. 1 | EMA | VE 36-06-16 | RESORTE | 630 | 1000 | Tri | 30 | TRANSBA
TDI 3L015 | TANDIL INDUSTRIAL | 33 | ALIM. 2 | EMA | VE 36-06-16 | RESORTE | 630 | 1000 | Tri | 30 | TRANSBA
TDI 9T065 | TANDIL INDUSTRIAL | 13.2 | TRAFO 1 | EMA | VE 17-25-22 | RESORTE | 2500 | 500 | Tri | 30 | TRANSBA
TDI 9L075 | TANDIL INDUSTRIAL | 13.2 | ALIM. 1 | EMA | VE 17-06-22 | RESORTE | 630 | 500 | Tri | 30 | TRANSBA
TDI 9L085 | TANDIL INDUSTRIAL | 13.2 | ALIM. 2 | EMA | VE 17-06-22 | RESORTE | 630 | 500 | Tri | 30 | TRANSBA
TDI 9L095 | TANDIL INDUSTRIAL | 13.2 | ALIM. 3 | EMA | VE 17-06-22 | RESORTE | 630 | 500 | Tri | 30 | TRANSBA
TOY 1T025 | TOYOTA | 132 | TRAFO 2 | ABB | LTB 145 D1/B | RESORTE | 3150 | 7200 | Tri | 65 | TRANSBA
TOY 1T065 | TOYOTA | 132 | TRAFO 1 | ABB | LTB 145 D1/B | RESORTE | 3150 | 7200 | Tri | 65 | TRANSBA
TOY 1A045 | TOYOTA | 132 | ACOPL. | ABB | LTB 145 D1/B | RESORTE | 3150 | 7200 | Unip | 65 | TRANSBA
TPO 1T065 | TRES PICOS OESTE | 132 | TRAFO 4 | GE | GL312 F1 | RESORTE | 3150 | 7200 | Tri | 65 | TRANSBA
TPO 1L075 | TRES PICOS OESTE | 132 | BAHIA BLANCA II | GE | GL312 F3 | RESORTE | 3150 | 7200 | Unip | 65 | TRANSBA
VAS 1T025 | VASQUEZ | 132 | P.E. BUENA VENTURA | ABB | LTB 145D1/B | RESORTE | 3150 | 9000 | Unip | 65 | TRANSBA
ZA 9T125 | ZARATE | 13.2 | TRAFO 4
ZA 3T115 | ZARATE | 33 | TRAFO 4